## Sheet1
П Р И Л О Ж Е Н И Е I-3 Активи публична общинска собственост на Община Луковит (допълнение на Приложение I)
№ по ред | № на район | Бал. с/ка | Инв.№ | Описание на актива | Дата на въвеждане | Код на населено място | Местоположение на актива (адрес) | Обслужва (заведено) | Вид на съоръжението (актива) | От.....до…. | Технически параметри на актива |  |  |  | Документ за собственост (№/дата) | Балансова ст/ст (лв.) |  | Забележка
[11 empty] | Вид материал | Площ | кв.м | Диаметър /мм/
[12 empty] | Дължина | м.лин. |  |  | ПДС, съгл. чл. 13 и чл. 15 | ПОС, съгл. чл. 19
[12 empty] | Обем | куб.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | 8 | 2202 | 2 | Разделна канализация в гр.Луковит - Гл. колектор І - I етап | 2015-01-26 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | битов колектор | От РШ23+21,5 до РШ29А | РЕ SN8 | 232.5 | м | 315 | РП № СТ-05-77/26.01.2015г. | - | 1097802.78 | стойност с ДДС
2 | 8 | 2202 | 2 |  | 2015-01-26 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | битов колектор | От РШ29А до РШ291 | РЕ SN8 | 48 | м | 315
3 | 8 | 2202 | 2 |  | 2015-01-26 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | битов колектор | От РШ29А до РШ35 | РЕ SN8 | 289.5 | м | 315
4 | 8 | 2202 | 2 |  | 2015-01-26 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | битов колектор | От РШ35 до РШ36 | РЕ SN8 | 12 | м | 400
5 | 8 | 2202 | 2 |  | 2015-01-26 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | бетонов кожух | От РШ35 до РШ36 | бетон | 12 | м | 500
6 | 8 | 2202 | 2 |  | 2015-01-26 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | битов колектор | От РШ36 до РШ34 съществуваща | РЕ SN8 | 193 | м | 400
7 | 8 | 2202 | 2 |  | 2015-01-26 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | ревизионни шахти | ревизионни шахти | бетон | 19 | бр. | 1000
8 | 8 | 2202 | 2 | Разделна канализация в гр.Луковит - Гл. колектор І - II етап | 2015-12-29 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | битов колектор | От РШ10бит. до РШ17бит (ул.“Костен дол“) | РЕ SN8 | 353.97 | м | 315 | РП № СТ-05-77/26.01.2015г. | - | 591486.23 | стойност с ДДС
9 | 8 | 2202 | 2 |  | 2015-12-29 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | битов колектор | От РШ17бит. до РШ18бит (ул.“Скала“) | РЕ SN8 | 33.2 | м | 315
10 | 8 | 2202 | 2 |  | 2015-12-29 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | битов колектор | От РШ18бит. до РШ20бит (ул.“Панайот Волов“) | РЕ SN8 | 109 | м | 315
11 | 8 | 2202 | 2 |  | 2015-12-29 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | битов колектор | От РШ20бит. до РШ22бит (ул.“Любен Каравелов“) | РЕ SN8 | 49.76 | м | 315
12 | 8 | 2202 | 2 |  | 2015-12-29 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | битов колектор | От РШ22бит. до РШ23+21,5 (ул.“Любен Каравелов“) | РЕ SN8 | 18.6 | м | 315
13 | 8 | 2202 | 2 |  | 2015-12-29 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | битов колектор | сградни канализационни отклонения | РЕ SN8 | 142.42/24 | м/бр. | 200
14 | 8 | 2202 | 2 |  | 2015-12-29 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | битов колектор | ревизионни шахти | бетон | 13 | бр. | 1000
15 | 8 | 2202 | 2 |  | 2015-12-29 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | дъждовен колектор | От РШ8дъжд. до РШ9дъжд (ул.“Костен дол“) | РЕ SN8 | 36.68 | м | 400
16 | 8 | 2202 | 2 |  | 2015-12-29 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | дъждовен колектор | От РШ9дъжд. до РШ10дъжд (ул.“Костен дол“) | РЕ SN8 | 63.3 | м | 500
17 | 8 | 2202 | 2 |  | 2015-12-29 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | дъждовен колектор | От РШ10дъжд. до РШ16дъжд (ул.“Костен дол“) | РЕ SN8 | 256.43 | м | 630
18 | 8 | 2202 | 2 |  | 2015-12-29 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | дъждовен колектор | От РШ16дъжд. до РШ17дъжд (ул.“Скала“) | РЕ SN8 | 33.2 | м | 630
19 | 8 | 2202 | 2 |  | 2015-12-29 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | дъждовен колектор | От РШ17дъжд. до РШ19дъжд (ул.“Панайот Волов“) | РЕ SN8 | 106 | м | 800
20 | 8 | 2202 | 2 |  | 2015-12-29 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | дъждовен колектор | От РШ19дъжд. до РШ21дъжд и заустване в р. Златна Панега (ул.“Любен Каравелов“) | РЕ SN8 | 58 | м | 1000
21 | 8 | 2202 | 2 |  | 2015-12-29 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | дъждовен колектор | ревизионни шахти | бетон | 15 | бр. | 1000
22 | 8 | 2202 | 2 |  | 2015-12-29 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | дъждовен колектор | улични оттоци | бетон | 12 | бр. | -
23 | 8 | 2202 | 2 |  | 2015-12-29 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | дъждовен колектор | голям уличен отток | бетон | 1/6.00 | бр./м | -
24 | 8 | 2202 | 2 | Разделна канализация в гр.Луковит - Гл. колектор І - III-2 етап | 2015-12-29 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | битов колектор | От РШ7бит. до РШ10бит (ул.“Костен дол“) | РЕ SN8 | 127.4 | м | 315
25 | 8 | 2202 | 2 |  | 2015-12-29 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | битов колектор | сградни канализационни отклонения | РЕ SN8 | 74.70/13 | м/бр. | 200
26 | 8 | 2202 | 2 |  | 2015-12-29 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | битов колектор | ревизионни шахти | бетон | 3 | бр. | 1000
27 | 8 | 2202 | 2 |  | 2015-12-29 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | дъждовен колектор | От РШ6дъжд. до РШ8дъжд (ул.“Костен дол“) | РЕ SN8 | 127.02 | м | 400
28 | 8 | 2202 | 2 |  | 2015-12-29 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | дъждовен колектор | ревизионни шахти | бетон | 2 | бр. | 1000
29 | 8 | 2202 | 2 |  | 2015-12-29 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | дъждовен колектор | улични оттоци | бетон | 6 | бр. | -
30 | 8 | 2202 | 2 | Градска канализация гр.Луковит - Kолектор ІI от РШ1 до РШ17 | 2012-02-01 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | смесен колектор | От РШ1 до РШ3 (ул.“Велчо Комитата“) | бетон | 100 | м | 300 | РП № ДК-07-СЗР-8/01.02.2012г. | - | 776356 | стойност с ДДС
31 | 8 | 2202 | 2 |  | 2012-02-01 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | смесен колектор | От РШ3 до РШ4 (ул.“Велчо Комитата“) | бетон | 71 | м | 400
32 | 8 | 2202 | 2 |  | 2012-02-01 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | смесен колектор | От РШ1 (от дере Симов дол) до РШ4 (ул.“Симов дол“) | стоманобетон | 8 | м | 800
33 | 8 | 2202 | 2 |  | 2012-02-01 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | смесен колектор | От РШ4 до РШ13 (ул.“Симов дол“) | стоманобетон | 621 | м | 800
34 | 8 | 2202 | 2 |  | 2012-02-01 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | смесен колектор | От РШ15 до същ.РШ (на ул. Оряховска ОТ126) (ул.“Симов дол“) - временна връзка | стоманобетон | 88 | м | 800
35 | 8 | 2202 | 2 |  | 2012-02-01 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | смесен колектор | От РШ13 до Пр.3 (ул.“Симов дол“) | стоманобетон | 211 | м | 1000
36 | 8 | 2202 | 2 |  | 2012-02-01 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | смесен колектор | сградни канализационни отклонения | бетон | 85 | бр. | 200
37 | 8 | 2202 | 2 |  | 2012-02-01 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | смесен колектор | ревизионни шахти | бетон | 3 | бр. | 1000
38 | 8 | 2202 | 2 |  | 2012-02-01 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | смесен колектор | ревизионни шахти | бетон | 1 | бр. | 2000
39 | 8 | 2202 | 2 |  | 2012-02-01 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | смесен колектор | ревизионни шахти | бетон | 13 | бр. | инд. чертеж
40 | 8 | 2202 | 2 |  | 2012-02-01 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | смесен колектор | дъждопреливник | бетон | 1 | бр. | -
41 | 8 | 2202 | 2 |  | 2012-02-01 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | смесен колектор | отливен канал от Пр.3 през РШ17 до заустване в Кръгоярско дере (ул. Никола Йорданов) | бетон | 140 | м | 2х1000
42 | 8 | 2202 | 2 |  | 2012-02-01 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | смесен колектор | улични оттоци | бетон | 47 | бр. | -
43 | 8 | 2202 | 2 |  | 2012-02-01 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | смесен колектор | голям уличен отток | бетон | 2 | бр. | -
44 | 8 | 2202 | 2 |  | 2012-02-01 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | смесен колектор | дренаж от РШ6 през РШ15 до същ.РШ (на ул. Оряховска ОТ126) (ул. Симов дол) | бетон | 785 | м | 200
45 | 8 | 2202 | 2 | Канализация гр.Луковит - подобект Профил 114 до заустване в Гл. кол. I | 2011-10-12 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | смесен канал | От РШ1 до РШ6 (ул.“Гето Йошев“) | РР SN8 | 290.5 | м | 400 | РП № ДК-07-Л-29/12.10.2011г. | - | 494023 | стойност с ДДС
46 | 8 | 2202 | 2 |  | 2011-10-12 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | смесен канал | От РШ6 до РШ8 (ул.“Гето Йошев“) | РР SN8 | 96.2 | м | 500
47 | 8 | 2202 | 2 |  | 2011-10-12 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | смесен канал | От РШ8 до РШ11 (ул.“Христо Ботев“) | РР SN8 | 125.9 | м | 800
48 | 8 | 2202 | 2 |  | 2011-10-12 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | смесен канал | От РШ11 до РШ11' (ул.“Христо Ботев“) | стъклопласт | 7.6 | м | 1000
49 | 8 | 2202 | 2 |  | 2011-10-12 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | смесен канал | От РШ11' до Пр.8 | РР SN8 | 21.8 | м | 1000
50 | 8 | 2202 | 2 |  | 2011-10-12 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | смесен канал | От Пр.8 до РШ34 същ. (от Гл. кол. I) | РР SN8 | 10.5 | м | 400
51 | 8 | 2202 | 2 |  | 2011-10-12 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | смесен канал | От Пр.8 до заустване в р. Златна Панега | РР SN8 | 24.5 | м | 600
52 | 8 | 2202 | 2 |  | 2011-10-12 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | смесен канал | сградни канализационни отклонения | РР SN8 | 247.55/26 | м/бр. | 200
53 | 8 | 2202 | 2 |  | 2011-10-12 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | смесен канал | ревизионни шахти | бетон | 7 | бр. | 1000
54 | 8 | 2202 | 2 |  | 2011-10-12 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | смесен канал | ревизионни шахти | бетон | 6 | бр. | инд. чертеж
55 | 8 | 2202 | 2 |  | 2011-10-12 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | смесен канал | дъждопреливник | бетон | 1 | бр. | -
56 | 8 | 2202 | 2 |  | 2011-10-12 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | смесен канал | улични оттоци | бетон | 23 | бр. | -
57 | 8 | 2202 | 2 |  | 2011-10-12 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | смесен канал | голям уличен отток | бетон | 1/12.6 | бр./м | -
58 | 8 | 2202 | 2 | Канализация за отпадъчни води по ул. "Цар Симеон I" - Профил 111 | 2016-01-05 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | смесен колектор | От РШ1 до РШ6 (ул.“Цар Симеон I“) | РЕ SN8 | 252 | м | 400 | РП № СТ-05-13/05.01.2016г. | - | 133083.78 | стойност с ДДС
59 | 8 | 2202 | 2 |  | 2016-01-05 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | смесен колектор | От РШ6 до РШ9 (ул.“Цар Симеон I“) | РЕ SN8 | 166.5 | м | 630
60 | 8 | 2202 | 2 |  | 2016-01-05 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | смесен колектор | От РШ9 до РШ11 същ. (от Гл. кол. I) (ул.“Христо ботев“) | РЕ SN8 | 31.5 | м | 630
61 | 8 | 2202 | 2 |  | 2016-01-05 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | смесен колектор | сградни канализационни отклонения | РЕ SN8 | 192.50/35 | м/бр. | 200
62 | 8 | 2202 | 2 |  | 2016-01-05 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | смесен колектор | ревизионни шахти | бетон | 5 | бр. | 1000
63 | 8 | 2202 | 2 |  | 2016-01-05 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | смесен колектор | ревизионни шахти | бетон | 4 | бр. | 1500
64 | 8 | 2202 | 2 |  | 2016-01-05 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | смесен колектор | улични оттоци | бетон | 24 | бр. | -
65 | 8 | 2202 | 2 | Водопровод по ул. "Цар Симеон I" - Гл. клон Х | 2016-01-05 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | водопровод | Ул. "Христо Ботев" връзка към Гл. клон Х (ул. "Цар Симеон I") | PEHD | 13.5 | м | 160 | РП № СТ-05-13/05.01.2016г. | - | 67858.21 | стойност с ДДС
66 | 8 | 2202 | 2 | [7 empty] | PEHD | 3 | м | 110
67 | 8 | 2202 | 2 | [7 empty] | обсадна тръба ПЕ | 3 | м | 200
68 | 8 | 2202 | 2 | [7 empty] | СК 80 | 1 | бр. | 80
69 | 8 | 2202 | 2 | [7 empty] | СК 100 | 1 | бр. | 100
70 | 8 | 2202 | 2 |  | 2016-01-05 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | водопровод | От ОТ2 до ОТ151 (ул. "Цар Симеон I") | PEHD | 275.9 | м | 160
71 | 8 | 2202 | 2 | [6 empty] | водопроводни отклонения | PEHD | 9.00/1 | м/бр. | 40
72 | 8 | 2202 | 2 | [6 empty] | водопроводни отклонения | PEHD | 5.00/1 | м/бр. | 32
73 | 8 | 2202 | 2 | [6 empty] | водопроводни отклонения | PEHD | 47.00/9 | м/бр. | 25
74 | 8 | 2202 | 2 | [6 empty] | обсадна тръба СВО | ПВЦ | 15.00/3 | м/бр. | 50
75 | 8 | 2202 | 2 | [6 empty] | пожарен хидрант DN 80 надземен със СК 80 | ПХ 70/80 и СК 80 | 3 | бр. | 80
76 | 8 | 2202 | 2 |  | 2016-01-05 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | водопровод | Ул. "Христо Ясенов" връзка към Гл. клон Х (ул. "Цар Симеон I") | PEHD | 10 | м | 90
77 | 8 | 2202 | 2 | [7 empty] | СК 80 | 2 | бр. | 80
78 | 8 | 2202 | 2 |  | 2016-01-05 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | водопровод | Ул. "Йордан Йовков" връзка към Гл. клон Х (ул. "Цар Симеон I") | PEHD | 7 | м | 90
79 | 8 | 2202 | 2 | [7 empty] | PEHD | 3 | м | 140
80 | 8 | 2202 | 2 | [7 empty] | СК 80 | 1 | бр. | 80
81 | 8 | 2202 | 2 | [7 empty] | СК 125 | 1 | бр. | 125
82 | 8 | 2202 | 2 |  | 2016-01-05 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | водопровод | От ОТ151 до ОТ150 (ул. "Цар Симеон I") | PEHD | 139 | м | 140
83 | 8 | 2202 | 2 | [6 empty] | водопроводни отклонения | PEHD | 6.00/2 | м/бр. | 32
84 | 8 | 2202 | 2 | [6 empty] | водопроводни отклонения | PEHD | 54.00/10 | м/бр. | 25
85 | 8 | 2202 | 2 | [6 empty] | пожарен хидрант DN 80 надземен със СК 80 | ПХ 70/80 и СК 80 | 2 | бр. | 80
86 | 8 | 2202 | 2 |  | 2016-01-05 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | водопровод | Ул. "Панака" връзка към Гл. клон Х (ул. "Цар Симеон I") | PEHD | 3 | м | 90
87 | 8 | 2202 | 2 | [7 empty] | СК 80 | 1 | бр. | 80
88 | 8 | 2202 | 40 | ИВП - Реконструкция ВВМ гр.Луковит, СЗ, по ул. Александър Стамболийски | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | водопровод | от ОК 189 до ОК 69 | PEHD | 1046.17 | м | 90 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 538390.27 | стойност без ДДС
89 | 8 | 2202 | 40 | ИВП - Реконструкция ВВМ гр.Луковит, СЗ, по ул. Александър Стамболийски | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | водопровод | от ОК 49 до ОК 48 | PEHD | 62 | м | 140 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 31572.85 | стойност без ДДС
90 | 8 | 2202 | 40 | ИВП - Реконструкция ВВМ гр.Луковит, СЗ, по ул. Сан Стефано | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | водопровод | от ОК 191-197 до ОК 47-48 | PEHD | 446 | м | 90 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 253842.92 | стойност без ДДС
91 | 8 | 2202 | 40 | ИВП - Реконструкция ВВМ гр.Луковит, СЗ, по ул. Сан Стефано | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | водопровод | от ОК 197 до ОК 47 | PEHD | 219 | м | 160 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 145205.64 | стойност без ДДС
92 | 8 | 2202 | 40 | ИВП - Реконструкция ВВМ гр.Луковит, СЗ, по ул. Сан Стефано | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | водопровод | от ОК 190 до ОК 191 | PEHD | 69 | м | 200 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 47734.53 | стойност без ДДС
93 | 8 | 2202 | 40 | ИВП - Реконструкция ВВМ гр.Луковит, СЗ, по ул. Възраждане | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | водопровод | от ОК 813 до ОК 18 | PEHD | 820 | м | 140 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 430362.31 | стойност без ДДС
94 | 8 | 2202 | 40 | ИВП - Реконструкция ВВМ гр.Луковит, СЗ, по ул. Кръгояр | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | водопровод | от ОК 17 до ОК 12 | PEHD | 274 | м | 90 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 149915.96 | стойност без ДДС
95 | 8 | 2202 | 40 | ИВП - Реконструкция ВВМ гр.Луковит, СЗ, по ул. Кръгояр | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | водопровод | от ОК 18 до ОК 17 | PEHD | 34 | м | 140 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 19272.81 | стойност без ДДС
96 | 8 | 2202 | 40 | ИВП - Реконструкция ВВМ гр.Луковит, СЗ, по ул. Кръгояр | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | водопровод | от ОК 12 до ОК 401 | PEHD | 73 | м | 160 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 46362.11 | стойност без ДДС
97 | 8 | 2202 | 40 | ИВП - Реконструкция ВВМ гр.Луковит, СЗ, по ул. Иван Вазов | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | водопровод | от ОК 278 до ОК ДПр6 | PEHD | 449 | м | 90 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 247829.91 | стойност без ДДС
98 | 8 | 2202 | 40 | ИВП - Реконструкция ВВМ гр.Луковит, СЗ, по ул. Иван Вазов | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | водопровод | от ОК 281-278 до ДПр6-6 | PEHD | 474 | м | 160 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 307839.86 | стойност без ДДС
99 | 8 | 2202 | 40 | ИВП - Реконструкция ВВМ гр.Луковит, ЮИ, по ул. Възраждане (вход от София) | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | водопровод | от ОК 88 до ОК 99 | PEHD | 382 | м | 250 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 338015.89 | стойност без ДДС
100 | 8 | 2202 | 40 | ИВП - Реконструкция ВВМ гр.Луковит, ЮИ, по ул. Воденичарска | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | водопровод | от ОК 804 до ОК 88 | PEHD | 558 | м | 355 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 589307.94 | стойност без ДДС
101 | 8 | 2202 | 40 | ИВП - Реконструкция ВВМ гр.Луковит, ЮИ, по ул. Йосиф Йосифов | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | водопровод | от ОК 349 до ОК 329 | PEHD | 423 | м | 90 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 228951.68 | стойност без ДДС
102 | 8 | 2202 | 40 | ИВП - Реконструкция ВВМ гр.Луковит, ЮИ, по ул. Окръжна | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | водопровод | от ОК 131 до ОК 834 | PEHD | 96 | м | 90 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 42505.21 | стойност без ДДС
103 | 8 | 2202 | 40 | ИВП - Реконструкция ВВМ гр.Луковит, ЮИ, по ул. Раковска | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | водопровод | от ОК 131 до ОК 128 | PEHD | 211.86 | м | 90 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 83945.74 | стойност без ДДС
104 | 8 | 2202 | 40 | ИВП - Реконструкция ВВМ гр.Луковит, ЮИ, по ул. Раковска | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | водопровод | от ОК 128 до ОК 124 | PEHD | 391 | м | 140 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 197335.62 | стойност без ДДС
105 | 8 | 2202 | 40 | ИВП - Реконструкция ВВМ гр.Луковит, ЮИ, по ул. Н. Вапцаров | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | водопровод | от ОК 124 до ОК 374 | PEHD | 261 | м | 90 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 144530.1 | стойност без ДДС
106 | 8 | 2202 | 40 | ИВП - Реконструкция ВВМ гр.Луковит, ЮИ, по ул. Кирил и Методий | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | водопровод | от ОК 374 до ОК 360 | PEHD | 78.54 | м | 90 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 36005.23 | стойност без ДДС
107 | 8 | 2202 | 40 | ИВП - Реконструкция ВВМ гр.Луковит, ЮИ, по ул. Кирил и Методий | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | водопровод | от ОК 360 до ОК 343 | PEHD | 261 | м | 140 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 150869.67 | стойност без ДДС
108 | 8 | 2202 | 40 | ИВП - Реконструкция ВВМ гр.Луковит, ЮИ, по ул. Глоговец | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | водопровод | от ОК 345 до ОК 346 | PEHD | 82 | м | 90 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 35601.69 | стойност без ДДС
109 | 8 | 2202 | 40 | ИВП - Реконструкция ВВМ гр.Луковит, ЮИ, по ул. Глоговец | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | водопровод | от ОК 343 до ОК 345 | PEHD | 97 | м | 140 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 49439.95 | стойност без ДДС
110 | 8 | 2202 | 40 | ИВП - Реконструкция ВВМ гр.Луковит, ЮИ, по ул. Окръжна | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | водопровод | от ОК 739 до ОК 621 | PEHD | 199 | м | 90 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 82091.4 | стойност без ДДС
111 | 8 | 2202 | 40 | ИВП - Реконструкция ВВМ гр.Луковит, ЮИ, по ул. Асен Златаров | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | водопровод | от ОК 730 до ОК 80 | PEHD | 116 | м | 160 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 60857.04 | стойност без ДДС
112 | 8 | 2202 | 40 | ИВП - Реконструкция ВВМ гр.Луковит, ЮИ, по ул. Асен Златаров | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | водопровод | от ОК 80 до ОК 724 | PEHD | 101 | м | 250 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 74973.05 | стойност без ДДС
113 | 8 | 2202 | 40 | ИВП - Реконструкция ВВМ гр.Луковит, ЮИ, по ул. Златна Панега | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | водопровод | от ОК 75 до ОК 99 | PEHD | 265.16 | м | 90 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 110521.75 | стойност без ДДС
114 | 8 | 2202 | 40 | ИВП - Реконструкция ВВМ гр.Луковит, ЮИ, по ул. Спас Кралевски | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | водопровод | от ОК 368 до ОК 369 | PEHD | 97 | м | 90 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 42700.6 | стойност без ДДС
115 | 8 | 2202 | 40 | ИВП - Реконструкция ВВМ гр.Луковит, ЮИ, по ул. инж. Г. Вълков | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | водопровод | от ОК 115 до ОК 100 | PEHD | 478 | м | 90 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 216106.75 | стойност без ДДС
116 | 8 | 2202 | 40 | ИВП - Реконструкция ВВМ гр.Луковит, ЮИ, по ул. инж. Г. Вълков | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | водопровод | от ОК 100 до ОК 367 | PEHD | 117 | м | 140 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 55636.03 | стойност без ДДС
117 | 8 | 2202 | 40 | ИВП - Реконструкция ВВМ гр.Луковит, ЮИ, по ул. Раковска | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | водопровод | от ОК 96 до ОК 106 | PEHD | 186 | м | 140 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 102066.77 | стойност без ДДС
118 | 8 | 2202 | 40 | ИВП - Реконструкция ВВМ гр.Луковит, ЮИ, по ул. Шипка | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | водопровод | от ОК 389 до ОК 365 | PEHD | 362 | м | 90 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 168390.49 | стойност без ДДС
119 | 8 | 2202 | 40 | ИВП - Реконструкция ВВМ гр.Луковит, ЮИ, по по профил на канала ПР148 | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | водопровод | от ОК 367 до ОК 102 | PEHD | 89 | м | 140 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 42653.96 | стойност без ДДС
120 | 8 | 2202 | 40 | ИВП - Реконструкция ВВМ гр.Луковит, ЮИ, по ул. Странджа | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | водопровод | от ОК 371 до ОК 364 | PEHD | 95 | м | 90 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 40302.94 | стойност без ДДС
121 | 8 | 2202 | 40 | ИВП - Реконструкция ВВМ гр.Луковит, ЮИ, по ул. Странджа | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | водопровод | от ОК 372 до ОК 371 | PEHD | 110 | м | 140 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 59579.92 | стойност без ДДС
122 | 8 | 2202 | 40 | ИВП - Реконструкция ВВМ гр.Луковит, ЮИ, по ул. Григора | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | водопровод | от ОК 373 до ОК 370 | PEHD | 128 | м | 90 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 55335.69 | стойност без ДДС
123 | 8 | 2202 | 40 | ИВП - Реконструкция ВВМ гр.Луковит, ЮИ, по ул. Лоза | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | водопровод | от ОК 357 до ОК 347 | PEHD | 199 | м | 90 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 97316.02 | стойност без ДДС
124 | 8 | 2202 | 40 | ИВП - Реконструкция ВВМ гр.Луковит, ЮИ, по ул. Лоза | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | водопровод | от ОК 327 до ОК 347 | PEHD | 69 | м | 90 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 31124.54 | стойност без ДДС
125 | 8 | 2202 | 40 | ИВП - Реконструкция ВВМ гр.Луковит, ЮИ, по ул. Фурка | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | водопровод | от ОК 382 до ОК 380 | PEHD | 159 | м | 90 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 78454.31 | стойност без ДДС
126 | 8 | 2202 | 40 | ИВП - Реконструкция ВВМ гр.Луковит, ЮИ, по ул. Кирил и Методий | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | водопровод | от ОК 102 до ОК 360 | PEHD | 194.79 | м | 140 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 98323.49 | стойност без ДДС
127 | 8 | 2202 | 40 | ИВП - Реконструкция ВВМ гр.Луковит, ЮИ, по ул. Пирот | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | водопровод | от ОК 336 до ОК 343 | PEHD | 304 | м | 90 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 161788.83 | стойност без ДДС
128 | 8 | 2202 | 40 | ИВП - Реконструкция ВВМ гр.Луковит, ЮИ, по ул. Балан | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | водопровод | от ОК 338 до ОК 358 | PEHD | 397 | м | 90 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 195101.73 | стойност без ДДС
129 | 8 | 2202 | 41,42 | ИВП - Изграждане на битов канал, гр.Луковит, СЗ, по ул. Александър Стамболийски (профили 52, 57, 62, 27, 25, 42) | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | битов канал | от ОК 189/49 до ОК 69/48 | двуслойни оребрени HDPE SN8 | 1082.8 | м | 315 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 618564.83 | стойност без ДДС
130 | 8 | 2202 | 41,42 | ИВП - Изграждане на битов канал, гр.Луковит, СЗ, по ул. Сан Стефано (профил 28) | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | смесен канал | от ОК 190/47 до ОК 197/48 | двуслойни оребрени HDPE SN8 | 735 | м | 315 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 429078.8 | стойност без ДДС
131 | 8 | 2202 | 41,42 | ИВП - Изграждане на смесен канал, гр.Луковит, СЗ, по ул. Оряховска (профил 64) | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | смесен канал |  | двуслойни оребрени HDPE SN8 | 268 | м | 315 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 185692.39 | стойност без ДДС
132 | 8 | 2202 | 41,42 | ИВП - Изграждане на смесен канал, гр.Луковит, СЗ, по ул. Оряховска (профил 64) | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | смесен канал |  | двуслойни оребрени HDPE SN8 | 42 | м | 500 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 29403.79 | стойност без ДДС
133 | 8 | 2202 | 41,42 | ИВП - Изграждане на смесен канал, гр.Луковит, СЗ, по ул. Възраждане (главен колектор III) | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | смесен колектор |  | двуслойни оребрени HDPE SN8 | 68 | м | 630 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 73235.04 | стойност без ДДС
134 | 8 | 2202 | 41,42 | ИВП - Изграждане на смесен канал, гр.Луковит, СЗ, по ул. Възраждане (главен колектор III) | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | смесен колектор |  | двуслойни оребрени HDPE SN8 | 122 | м | 800 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 133738.23 | стойност без ДДС
135 | 8 | 2202 | 41,42 | ИВП - Изграждане на смесен канал, гр.Луковит, СЗ, по ул. Възраждане (главен колектор III) | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | смесен колектор |  | двуслойни оребрени HDPE SN8 | 615 | м | 1000 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 759220.76 | стойност без ДДС
136 | 8 | 2202 | 41,42 | ИВП - Изграждане на смесен канал, гр.Луковит, СЗ, по ул. Възраждане (главен колектор III) | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | смесен колектор |  | двуслойни оребрени HDPE SN8 | 12 | м | 315 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 11557.36 | стойност без ДДС
137 | 8 | 2202 | 41,42 | ИВП - Изграждане на смесен канал, гр.Луковит, СЗ, по ул. Кръгояр (главен колектор III) | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | смесен колектор |  | двуслойни оребрени HDPE SN8 | 35 | м | 315 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 25661.19 | стойност без ДДС
138 | 8 | 2202 | 41,42 | ИВП - Изграждане на смесен канал, гр.Луковит, СЗ, по ул. Кръгояр (главен колектор III) | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | смесен колектор |  | двуслойни оребрени HDPE SN8 | 173 | м | 400 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 149289.41 | стойност без ДДС
139 | 8 | 2202 | 41,42 | ИВП - Изграждане на смесен канал, гр.Луковит, СЗ, по ул. Кръгояр (главен колектор III) | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | смесен колектор |  | двуслойни оребрени HDPE SN8 | 179 | м | 630 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 158971.65 | стойност без ДДС
140 | 8 | 2202 | 41,42 | ИВП - Изграждане на смесен канал, гр.Луковит, СЗ, по ул. Кръгояр (главен колектор III) | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | смесен колектор |  | двуслойни оребрени HDPE SN8 | 77 | м | 800 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 71014.04 | стойност без ДДС
141 | 8 | 2202 | 41,42 | ИВП - Изграждане на смесен канал, гр.Луковит, СЗ, по Отливен канал 7 от Дпр №7 | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | отливен канал |  | двуслойни оребрени HDPE SN8 | 70 | м | 1000 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 68431.67 | стойност без ДДС
142 | 8 | 2202 | 41,42 | ИВП - Изграждане на смесен канал, гр.Луковит, СЗ, по ул. Иван Вазов | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | смесен канал |  | двуслойни оребрени HDPE SN8 | 138 | м | 400 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 116360.07 | стойност без ДДС
143 | 8 | 2202 | 41,42 | ИВП - Изграждане на смесен канал, гр.Луковит, СЗ, по ул. Иван Вазов | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | смесен канал |  | двуслойни оребрени HDPE SN8 | 328 | м | 630 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 299925.05 | стойност без ДДС
144 | 8 | 2202 | 41,42 | ИВП - Изграждане на смесен канал, гр.Луковит, СЗ, по ул. Иван Вазов | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | смесен канал |  | двуслойни оребрени HDPE SN8 | 443 | м | 800 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 440500.77 | стойност без ДДС
145 | 8 | 2202 | 41,42 | ИВП - Изграждане на смесен канал, гр.Луковит, СЗ, по към Дпр №6 | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | смесен канал |  | двуслойни оребрени HDPE SN8 | 7 | м | 800 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 16079.75 | стойност без ДДС
146 | 8 | 2202 | 41,42 | ИВП - Изграждане на смесен канал, гр.Луковит, СЗ, по Отливен канал 6 от Дпр №6 | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | отливен канал |  | двуслойни оребрени HDPE SN8 | 102 | м | 800 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 89506.01 | стойност без ДДС
147 | 8 | 2202 | 41,42 | ИВП - Изграждане на дъждовен канал, гр.Луковит, СЗ, по ул. Александър Стамболийски (профил 46) | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | дъждовен канал |  | двуслойни оребрени HDPE SN8 | 252 | м | 400 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 178537.12 | стойност без ДДС
148 | 8 | 2202 | 41,42 | ИВП - Изграждане на дъждовен канал, гр.Луковит, СЗ, по ул. Александър Стамболийски (профил 46) | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | дъждовен канал |  | двуслойни оребрени HDPE SN8 | 370 | м | 500 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 277048.62 | стойност без ДДС
149 | 8 | 2202 | 41,42 | ИВП - Изграждане на дъждовен канал, гр.Луковит, СЗ, по ул. Александър Стамболийски (профил 46) | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | дъждовен канал |  | двуслойни оребрени HDPE SN8 | 246 | м | 630 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 191723.28 | стойност без ДДС
150 | 8 | 2202 | 41,42 | ИВП - Изграждане на дъждовен канал, гр.Луковит, СЗ, по ул. Александър Стамболийски (профил 46) | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | дъждовен канал |  | двуслойни оребрени HDPE SN8 | 62 | м | 1000 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 60706.77 | стойност без ДДС
151 | 8 | 2202 | 41,42 | ИВП - Изграждане на дъждовен канал, гр.Луковит, СЗ, по ул. Сан Стефано (гл. клон II) | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | дъждовен канал |  | двуслойни оребрени HDPE SN8 | 67 | м | 315 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 51910.94 | стойност без ДДС
152 | 8 | 2202 | 41,42 | ИВП - Изграждане на дъждовен канал, гр.Луковит, СЗ, по ул. Сан Стефано (гл. клон II) | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | дъждовен канал |  | двуслойни оребрени HDPE SN8 | 262 | м | 500 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 222185.02 | стойност без ДДС
153 | 8 | 2202 | 41,42 | ИВП - Изграждане на дъждовен канал, гр.Луковит, СЗ, по ул. Сан Стефано (гл. клон II) | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | дъждовен канал |  | двуслойни оребрени HDPE SN8 | 258 | м | 630 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 231787.39 | стойност без ДДС
154 | 8 | 2202 | 41,42 | ИВП - Изграждане на дъждовен канал, гр.Луковит, СЗ, по ул. Сан Стефано (гл. клон II) | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | дъждовен канал |  | двуслойни оребрени HDPE SN8 | 149 | м | 800 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 143115.41 | стойност без ДДС
155 | 8 | 2202 | 41,42 | ИВП - Изграждане на дъждовен канал, гр.Луковит, СЗ, по ул. Сан Стефано (гл. клон II) | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | дъждовен канал |  | двуслойни оребрени HDPE SN8 | 174 | м | 1000 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 189358.46 | стойност без ДДС
156 | 8 | 2202 | 41,42 | ИВП - Изграждане на битов канал, гр.Луковит, СЗ, по ул. Възраждане (вход от София) (главен колектор ІV) | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | битов колектор |  | двуслойни оребрени HDPE SN8 | 936 | м | 315 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 492747.93 | стойност без ДДС
157 | 8 | 2202 | 41,42 | ИВП - Изграждане на битов канал, гр.Луковит, СЗ, по ул. Воденичарска (главен колектор ІV) | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | битов колектор |  | двуслойни оребрени HDPE SN8 | 582 | м | 315 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 281967.44 | стойност без ДДС
158 | 8 | 2202 | 41,42 | ИВП - Изграждане на битов канал, гр.Луковит, СЗ, по ул. Йосиф Йосифов (главен колектор ІV) | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | битов колектор | до пресечна точка 346 гл. клон IV и V | двуслойни оребрени HDPE SN8 | 351 | м | 315 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 189385.92 | стойност без ДДС
159 | 8 | 2202 | 41,42 | ИВП - Изграждане на битов канал, гр.Луковит, СЗ, по ул. Йосиф Йосифов (главен колектор ІV) | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | битов колектор | от пресечна точка 346 гл. клон IV и V до РШ/Дпр №9 съществуваща | двуслойни оребрени HDPE SN8 | 396 | м | 400 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 199308.1 | стойност без ДДС
160 | 8 | 2202 | 41,42 | ИВП - Изграждане на битов канал, гр.Луковит, СЗ, по ул. Окръжна (главен колектор V) | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | битов колектор | от ОК 131 до ОК 834 | двуслойни оребрени HDPE SN8 | 96 | м | 315 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 50205.22 | стойност без ДДС
161 | 8 | 2202 | 41,42 | ИВП - Изграждане на битов канал, гр.Луковит, СЗ, по ул. Раковска (главен колектор V) | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | битов колектор |  | двуслойни оребрени HDPE SN8 | 547 | м | 315 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 293653.19 | стойност без ДДС
162 | 8 | 2202 | 41,42 | ИВП - Изграждане на битов канал, гр.Луковит, СЗ, по ул. Н. Вапцаров (главен колектор V) | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | битов колектор |  | двуслойни оребрени HDPE SN8 | 267 | м | 315 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 156344.47 | стойност без ДДС
163 | 8 | 2202 | 41,42 | ИВП - Изграждане на битов канал, гр.Луковит, СЗ, по ул. Кирил и Методий (главен колектор V) | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | битов колектор |  | двуслойни оребрени HDPE SN8 | 338 | м | 315 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 192466.6 | стойност без ДДС
164 | 8 | 2202 | 41,42 | ИВП - Изграждане на битов канал, гр.Луковит, СЗ, по ул. Глоговец (главен колектор V) | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | битов колектор | до О.Т. 346 присичане с клон IV | двуслойни оребрени HDPE SN8 | 181 | м | 315 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 95140.23 | стойност без ДДС
165 | 8 | 2202 | 41,42 | ИВП - Изграждане на битов канал, гр.Луковит, СЗ, по ул. Окръжна (профил 125 към клон IV) | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | битов канал |  | двуслойни оребрени HDPE SN8 | 200 | м | 315 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 102209.78 | стойност без ДДС
166 | 8 | 2202 | 41,42 | ИВП - Изграждане на битов канал, гр.Луковит, СЗ, по ул. Асен Златаров (профил 134 към клон IV) | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | битов канал |  | двуслойни оребрени HDPE SN8 | 190 | м | 315 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 99573.07 | стойност без ДДС
167 | 8 | 2202 | 41,42 | ИВП - Изграждане на битов канал, гр.Луковит, СЗ, по ул. Златна Панега (профил 134 към клон IV) | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | битов канал | до закустване в колектор IV | двуслойни оребрени HDPE SN8 | 279 | м | 315 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 145988.04 | стойност без ДДС
168 | 8 | 2202 | 41,42 | ИВП - Изграждане на битов канал, гр.Луковит, СЗ, по ул. Спас Кралевски (профил 139 към клон IV) | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | битов канал |  | двуслойни оребрени HDPE SN8 | 115 | м | 315 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 59796.98 | стойност без ДДС
169 | 8 | 2202 | 41,42 | ИВП - Изграждане на битов канал, гр.Луковит, СЗ, по ул. инж. Г. Вълков, ул. Кирил и Методий, ул. Гео Милев (профил 140 към клон IV) | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | битов канал |  | двуслойни оребрени HDPE SN8 | 698 | м | 315 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 372049.59 | стойност без ДДС
170 | 8 | 2202 | 41,42 | ИВП - Изграждане на битов канал, гр.Луковит, СЗ, по ул. Раковска (профил 144 към клон IV) | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | битов канал |  | двуслойни оребрени HDPE SN8 | 172 | м | 315 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 98406.1 | стойност без ДДС
171 | 8 | 2202 | 41,42 | ИВП - Изграждане на битов канал, гр.Луковит, СЗ, по ул. Шипка (профил 146 към клон IV) | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | битов канал |  | двуслойни оребрени HDPE SN8 | 356 | м | 315 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 188817.89 | стойност без ДДС
172 | 8 | 2202 | 41,42 | ИВП - Изграждане на битов канал, гр.Луковит, СЗ, по ул. Шипка (профил 147 към клон IV) | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | битов канал |  | двуслойни оребрени HDPE SN8 | 69 | м | 315 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 33772.84 | стойност без ДДС
173 | 8 | 2202 | 41,42 | ИВП - Изграждане на битов канал, гр.Луковит, СЗ, по ул. Шипка (профил 148 към клон IV) | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | битов канал |  | двуслойни оребрени HDPE SN8 | 87 | м | 315 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 45466.56 | стойност без ДДС
174 | 8 | 2202 | 41,42 | ИВП - Изграждане на битов канал, гр.Луковит, СЗ, по ул. Странджа (профил 149 към клон IV) | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | битов канал |  | двуслойни оребрени HDPE SN8 | 207 | м | 315 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 110792.59 | стойност без ДДС
175 | 8 | 2202 | 41,42 | ИВП - Изграждане на битов канал, гр.Луковит, СЗ, по ул. Григора (профил 150 към клон IV) | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | битов канал |  | двуслойни оребрени HDPE SN8 | 131 | м | 315 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 70542.29 | стойност без ДДС
176 | 8 | 2202 | 41,42 | ИВП - Изграждане на битов канал, гр.Луковит, СЗ, по ул. Лоза (профил 157 към клон IV) | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | битов канал |  | двуслойни оребрени HDPE SN8 | 199 | м | 315 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 111209.64 | стойност без ДДС
177 | 8 | 2202 | 41,42 | ИВП - Изграждане на битов канал, гр.Луковит, СЗ, по ул. Лоза (профил 160 А към клон IV) | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | битов канал |  | двуслойни оребрени HDPE SN8 | 58 | м | 315 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 31714.6 | стойност без ДДС
178 | 8 | 2202 | 41,42 | ИВП - Изграждане на битов канал, гр.Луковит, СЗ, по ул. Фурка (профил 170 към клон V) | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | битов канал |  | двуслойни оребрени HDPE SN8 | 138 | м | 315 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 78378.89 | стойност без ДДС
179 | 8 | 2202 | 41,42 | ИВП - Изграждане на битов канал, гр.Луковит, СЗ, по ул. Кирил и Методий (профил 173 към клон V) | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | битов канал |  | двуслойни оребрени HDPE SN8 | 209 | м | 315 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 116957.43 | стойност без ДДС
180 | 8 | 2202 | 41,42 | ИВП - Изграждане на битов канал, гр.Луковит, СЗ, по ул. Пирот (профил 187 към клон V) | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | битов канал |  | двуслойни оребрени HDPE SN8 | 313 | м | 315 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 180983.82 | стойност без ДДС
181 | 8 | 2202 | 41,42 | ИВП - Изграждане на битов канал, гр.Луковит, СЗ, по ул. Балан (профил 183 към клон V) | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | битов канал |  | двуслойни оребрени HDPE SN8 | 396 | м | 315 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 220107.64 | стойност без ДДС
182 | 8 | 2202 | 41,42 | ИВП - Изграждане на дъждовен канал, гр.Луковит, СЗ, по ул. Окръжна (профил 1 д) | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | дъждовен канал |  | двуслойни оребрени HDPE SN8 | 104 | м | 500 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 80336.3 | стойност без ДДС
183 | 8 | 2202 | 41,42 | ИВП - Изграждане на дъждовен канал, гр.Луковит, СЗ, по ул. Възраждане (профил 1 д) | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | дъждовен канал |  | двуслойни оребрени HDPE SN8 | 109 | м | 400 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 85998.82 | стойност без ДДС
184 | 8 | 2202 | 41,42 | ИВП - Изграждане на дъждовен канал, гр.Луковит, СЗ, по ул. Възраждане (профил 1 д) | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | дъждовен канал |  | двуслойни оребрени HDPE SN8 | 185 | м | 500 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 148253.94 | стойност без ДДС
185 | 8 | 2202 | 41,42 | ИВП - Изграждане на дъждовен канал, гр.Луковит, СЗ, по ул. Асен Златаров (профил 1 д) | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | дъждовен канал |  | двуслойни оребрени HDPE SN8 | 130 | м | 630 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 107848.53 | стойност без ДДС
186 | 8 | 2202 | 41,42 | ИВП - Изграждане на дъждовен канал, гр.Луковит, СЗ, по ул. Асен Златаров (профил 1 д) | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | дъждовен канал |  | двуслойни оребрени HDPE SN8 | 117 | м | 800 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 106665 | стойност без ДДС
187 | 8 | 2202 | 41,42 | ИВП - Изграждане на дъждовен канал, гр.Луковит, СЗ, по ул. Асен Златаров (профил 1 д) | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | дъждовен канал |  | двуслойни оребрени HDPE SN8 | 20 | м | 1000 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 20742.26 | стойност без ДДС
188 | 8 | 2202 | 41,42 | ИВП - Изграждане на дъждовен канал, гр.Луковит, СЗ, по ул. Възраждане (профил 5 д) | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | дъждовен канал |  | двуслойни оребрени HDPE SN8 | 157 | м | 400 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 120840.68 | стойност без ДДС
189 | 8 | 2202 | 41,42 | ИВП - Изграждане на дъждовен канал, гр.Луковит, СЗ, по ул. Възраждане (профил 5 д) | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | дъждовен канал |  | двуслойни оребрени HDPE SN8 | 162 | м | 500 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 129939.23 | стойност без ДДС
190 | 8 | 2202 | 41,42 | ИВП - Изграждане на дъждовен канал, гр.Луковит, СЗ, по ул. инж. Г. Вълков (профил 6 д) | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | дъждовен канал |  | двуслойни оребрени HDPE SN8 | 454 | м | 1000 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 526469.14 | стойност без ДДС
191 | 8 | 2202 | 41,42 | ИВП - Изграждане на дъждовен канал, гр.Луковит, СЗ, по ул. Раковска (профил 11 д) | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | дъждовен канал |  | двуслойни оребрени HDPE SN8 | 26 | м | 630 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 26339.82 | стойност без ДДС
192 | 8 | 2202 | 41,42 | ИВП - Изграждане на дъждовен канал, гр.Луковит, СЗ, по ул. Раковска (профил 11 д) | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | дъждовен канал |  | двуслойни оребрени HDPE SN8 | 483 | м | 1000 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 555414.28 | стойност без ДДС
193 | 8 | 2202 | 41,42 | ИВП - Изграждане на дъждовен канал, гр.Луковит, СЗ, по ул. Н. Вапцаров (профил 11 д) | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | дъждовен канал |  | двуслойни оребрени HDPE SN8 | 171 | м | 1200 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 211282.54 | стойност без ДДС
194 | 8 | 2202 | 41,42 | ИВП - Изграждане на дъждовен канал, гр.Луковит, СЗ, по ул. Шипка (профил 11 д) | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | дъждовен канал |  | двуслойни оребрени HDPE SN8 | 345 | м | 1200 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 414324.5 | стойност без ДДС
195 | 8 | 2202 | 41,42 | ИВП - Изграждане на дъждовен канал, гр.Луковит, СЗ, по ул. Фурка (профил 15 д) | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | дъждовен канал |  | двуслойни оребрени HDPE SN8 | 142 | м | 500 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 131622.4 | стойност без ДДС
196 | 8 | 2202 | 41,42 | ИВП - Изграждане на дъждовен канал, гр.Луковит, СЗ, по ул. Н. Вапцаров (профил 15 д) | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | дъждовен канал |  | двуслойни оребрени HDPE SN8 | 80.15 | м | 500 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 75021.9 | стойност без ДДС
197 | 8 | 2202 | 41,42 | ИВП - Изграждане на дъждовен канал, гр.Луковит, СЗ, по ул. Н. Вапцаров (профил 15 д) | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | дъждовен канал |  | двуслойни оребрени HDPE SN8 | 149 | м | 800 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 157450.84 | стойност без ДДС
198 | 8 | 2202 | 41,42 | ИВП - Изграждане на дъждовен канал, гр.Луковит, СЗ, по ул. Странджа (профил 15 д) | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | дъждовен канал |  | двуслойни оребрени HDPE SN8 | 159 | м | 800 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 166705.58 | стойност без ДДС
199 | 8 | 2202 | 41,42 | ИВП - Изграждане на дъждовен канал, гр.Луковит, СЗ, по ул. Воденичарска (профил 15 д) | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | дъждовен канал |  | двуслойни оребрени HDPE SN8 | 190 | м | 1000 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 221289.53 | стойност без ДДС
200 | 8 | 2202 | 41,42 | ИВП - Изграждане на дъждовен канал, гр.Луковит, СЗ, по ул. Балан (профил 21 д) | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | дъждовен канал |  | двуслойни оребрени HDPE SN8 | 123 | м | 315 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 108438.48 | стойност без ДДС
201 | 8 | 2202 | 41,42 | ИВП - Изграждане на дъждовен канал, гр.Луковит, СЗ, по ул. Балан (профил 21 д) | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | дъждовен канал |  | двуслойни оребрени HDPE SN8 | 136 | м | 400 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 124425.87 | стойност без ДДС
202 | 8 | 2202 | 41,42 | ИВП - Изграждане на дъждовен канал, гр.Луковит, СЗ, по ул. Кирил и Методий (профил 21 д) | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | дъждовен канал |  | двуслойни оребрени HDPE SN8 | 88 | м | 630 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 87411.56 | стойност без ДДС
203 | 8 | 2202 | 41,42 | ИВП - Изграждане на дъждовен канал, гр.Луковит, СЗ, по ул. Лоза (профил 20 д) | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | дъждовен канал |  | двуслойни оребрени HDPE SN8 | 125 | м | 800 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 132881.05 | стойност без ДДС
204 | 8 | 2202 | 41,42 | ИВП - Изграждане на дъждовен канал, гр.Луковит, СЗ, по ул. Лоза (профил 20 д) | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | дъждовен канал |  | двуслойни оребрени HDPE SN8 | 163 | м | 1000 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 187732.95 | стойност без ДДС
205 | 8 | 2202 | 41,42 | ИВП - Изграждане на дъждовен канал, гр.Луковит, СЗ, по ул. Пирот (профил 23 д) | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | дъждовен канал |  | двуслойни оребрени HDPE SN8 | 261 | м | 315 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 231467.33 | стойност без ДДС
206 | 8 | 2202 | 41,42 | ИВП - Изграждане на дъждовен канал, гр.Луковит, СЗ, по ул. Кирил и Методий (профил 23 д) | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | дъждовен канал |  | двуслойни оребрени HDPE SN8 | 70 | м | 500 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 65894.64 | стойност без ДДС
207 | 8 | 2202 | 41,42 | ИВП - Изграждане на дъждовен канал, гр.Луковит, СЗ, по ул. Кирил и Методий (профил 23 д) | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | дъждовен канал |  | двуслойни оребрени HDPE SN8 | 30 | м | 630 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 30089.73 | стойност без ДДС
208 | 8 | 2202 | 41,42 | ИВП - Изграждане на дъждовен канал, гр.Луковит, СЗ, по ул. Кирил и Методий (профил 23 д) | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | дъждовен канал |  | двуслойни оребрени HDPE SN8 | 175 | м | 800 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 184068.11 | стойност без ДДС
209 | 8 | 2049 | 1 | Довеждащ колектор ПСОВ | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | смесен колектор | от Д.Пр. 9 до РШ вход ПС (канал) | двуслойни оребрени HDPE SN8 | 510 | м | 500 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 349732.16 | стойност без ДДС
210 | 8 | 2049 | 1 |  | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | смесен колектор | от Д.Пр. 9 до РШ вход ПС (ревизионни шахти) | оребрен PE SN8 | 11 | бр. | 1000 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | -
211 | 8 | 2049 | 1 |  | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | смесен колектор | от Д.Пр. 9 до РШ вход ПС (ревизионни шахти) | бетон | 2 | бр. | 2000 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | -
212 | 8 | 2049 | 1 |  | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | смесен колектор | от Д.Пр. 9 до РШ вход ПС (ревизионни шахти) | бетон | 1 | бр. | 1000 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | -
213 | 8 | 2049 | 1 | Довеждащ водопровод ПСОВ | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | водопровод | от ОТ504 до водомерна шахта на ПСОВ Луковит | PEHD | 696.18 | м | 110 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 103511.97 | стойност без ДДС
214 | 8 | 2049 | 1 |  | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | водопровод | от ОТ504 до водомерна шахта на ПСОВ Луковит | пожарен хидрант надземен със СК 70/80 | 5 | бр. | 80 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | -
215 | 8 | 2049 | 1 | Довеждащ път ПСОВ | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | път | от ул. "Христо Ботев" (при "Витатвел" АД) до ПСОВ гр. Луковит | Пътно платно с широчина 4.0м и дебелина - 58см + банкети 2х1.25м: - плътен асфалтобетон тип А - 4см; - неплътен асфалтобетон (биндер) - 4см; - битумизиран трошен камък - 10см; - основа от трошен камък 0/75мм - 40см. | 548.4 | м | - | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 332238.4 | стойност без ДДС
216 | 8 | 2049 | 1 | Телефонна линия ПСОВ | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | телефонен кабел | от портал "Велпапе" до площадка ПСОВ | телефонен кабел в изкоп - в гофрирана ПЕ обсадна тръба | 635 | м | - | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 7684.58 | стойност без ДДС
217 | 8 | 2049 | 1 | Външен електропровод 20 кV ПСОВ | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | силов кабел | от ВЕ „Велпапе“ 20 kV до БКТП ПСОВ | кабел САХЕк(ВН)П 3х 1 х 185 мм2 в изкоп | 300 | м | - | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 34563.37 | стойност без ДДС
218 | 8 | 2049 | 1 | Трансформатор БКТП 20/0,4 kV ПСОВ | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | трансформатор | площадка ПСОВ | БКТП с ТМ 400 kVA 20/0,4 kV; КРУ; | 1 | бр. | - | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 74033.52 | стойност без ДДС
219 | 8 | 2049 | 1 | Дизелов генератор 275 kVA ПСОВ | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | дизелагрегат | площадка ПСОВ | Дизелов генератор Genpower GNT 275; 275 кVА; сер.№ 1409928; в контейнер за монтаж на открито | 1 | бр. | - | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 64673.35 | стойност без ДДС
220 | 8 | 2049 | 1 | Вертикална планировка и озеленяване площадка ПСОВ | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | вертикална планировка | площадка ПСОВ | тревни и трайни насаждения | 1 | комплект | - | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 70531.22 | стойност без ДДС
221 | 8 | 2049 | 1 | Ограда и входен портал | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | ограда | площадка ПСОВ | ограда от поцинкована мрежа Н=2м на метални колони, бодлива тел; автоматичен двукрил портал и една пешеходна врата | 444.5 | м | - | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 19061.89 | стойност без ДДС
222 | 8 | 2049 | 1 | Площадкови пътища | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | път | площадка ПСОВ | Асфалтова настилка върху пътна основа | 2000 | м2 | - | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 201685.76 | стойност без ДДС
223 | 8 | 2049 | 1 | Площадкова кабелна мрежа | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | кабелна мрежа | площадка ПСОВ | подземна кобелна мрежа в обсадни тръби с РШ; кабели НН и оперативни | 1 | комплект | - | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 287537.39 | стойност без ДДС
224 | 8 | 2049 | 1 | Площадкова тръбна мрежа | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | водопровод | площадка ПСОВ | HDPE PN10 | 145.3 | м | 90 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 300237.77 | стойност без ДДС
225 | 8 | 2049 | 1 |  | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | канал | площадка ПСОВ | HDPE SN8 | 176.7 | м | 300 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | -
226 | 8 | 2049 | 1 |  | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | канал | площадка ПСОВ | PVC | 21.3 | м | 200 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | -
227 | 8 | 2049 | 1 |  | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | канал | площадка ПСОВ | PVC | 4 | м | 160 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | -
228 | 8 | 2049 | 1 |  | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | водопровод отпадъчна вода | площадка ПСОВ | HDPE SN8 | 45 | м | 500 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | -
229 | 8 | 2049 | 1 |  | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | водопровод отпадъчна вода | площадка ПСОВ | HDPE SN8 | 136 | м | 400 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | -
230 | 8 | 2049 | 1 |  | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | водопровод отпадъчна вода | площадка ПСОВ | SS 1.4301 | 25 | м | 300 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | -
231 | 8 | 2049 | 1 |  | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | водопровод отпадъчна вода | площадка ПСОВ | SS 1.4301 | 9 | м | 200 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | -
232 | 8 | 2049 | 1 |  | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | утайкопровод | площадка ПСОВ | HDPE SN8 | 40.5 | м | 500 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | -
233 | 8 | 2049 | 1 |  | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | утайкопровод | площадка ПСОВ | HDPE SN8 | 33.3 | м | 400 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | -
234 | 8 | 2049 | 1 |  | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | утайкопровод | площадка ПСОВ | HDPE SN8 | 30.6 | м | 200 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | -
235 | 8 | 2049 | 1 |  | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | утайкопровод | площадка ПСОВ | HDPE SN8 | 25.6 | м | 100 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | -
236 | 8 | 2049 | 1 |  | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | въздухопровод | площадка ПСОВ | SS 1.4301 | 8.23 | м | 250 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | -
237 | 8 | 2049 | 1 |  | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | въздухопровод | площадка ПСОВ | SS 1.4301 | 22.8 | м | 150 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | -
238 | 8 | 2049 | 1 |  | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | въздухопровод | площадка ПСОВ | SS 1.4301 | 8.58 | м | 100 | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | -
239 | 8 | 2049 | 1 | Система за управление на технологичния процес - СКАДА | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | СКАДА система | ПСОВ | компютри, софтуер, хардуер управление, табла, измервателни уреди, кабели | 1 | комплект | - | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 469335.9 | стойност без ДДС
240 | 8 | 2049 | 1 | Шахта входно измервателно устройство | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | шахта | площадка ПСОВ | бетон | 1 | бр. | - | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 7355.24 | стойност без ДДС
241 | 8 | 2049 | 1 | Ултразвуков дебитомер на вход SIEMENS | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | ултразвуков дебитомер | шахта входно измервателно устройство | Ултразвуков дебитомер SIEMENS модел Sitrans FUS 1010; сер.№ 42995; монтиран на тръба DN 400 и ел.табло | 1 | комплект | - | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 9766.74 | стойност без ДДС
242 | 8 | 2049 | 1 | Входна помпена станция | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | сграда | площадка ПСОВ | едноетажна, монолитно изпълнена скелетно -гредова носеща и стоманобетонна покривна конструкция с черпателен резервоар; ел.инсталация; заземление; мълниезащита; осветление; ОВ; | 60.8/320 | РЗП м2/м3 | - | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 95027.31 | стойност без ДДС
243 | 8 | 2049 | 1 | Метални саваци входна ПС | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | савак | входна помпена станция | Метален савак - ръчно задвижване с редуктор Ginzler; В = 600 mm; Hтабла = 1000 mm; Нборд = 1000 mm; Hобщ = 1900 mm; материал: SS 1.4301; сер.№ PA-1400364 | 4 | бр. | - | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 31270.49 | стойност без ДДС
244 | 8 | 2049 | 1 | Груби решетки входна ПС | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | груба решетка | входна помпена станция | Груба решетка EKO-TEХ,С= 30 mm; Q= 100 l/s; B= 500mm; Нборд= 5500mm; Низход =1300mm; Pmot= 1.5 kW; материал: SS 1.4301; сер.№№ 475 и 476 | 2 | бр. | - | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 70113.85 | стойност без ДДС
245 | 8 | 2049 | 1 | Потопени помпи FLYGT NP 3153 входна ПС | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | помпа | входна помпена станция | Потопена помпа за канална вода FLYGT NP 3153.181 МТ 53-435-00-3030 със спускаща уредба; Q= 51.0 l/s; H= 9.30 m; проход 100 mm; Pmot = 7.5 /5.91 kW; сер.№№ 3153.181 1430023; 3153.181 1430024; 3153.181 1430025 | 3 | бр. | - | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 48509.21 | стойност без ДДС
246 | 8 | 2049 | 1 | Ел.телфер входна помпена станция | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | телфер | входна помпена станция | Ел.телфер ПОДЕМ КРАН; G= 1500kg, H= 9m, Pmot= 2х 0.37kW; сер.№ 14460156 | 1 | бр. | - | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 13192.58 | стойност без ДДС
247 | 8 | 2049 | 1 | Бустер инсталация за техническа вода входна ПС | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | бустер (помпена) инсталация | входна помпена станция | Повишаваща налягането система (бустеринсталация) с 2 помпи WILO CO 2 Helix V 1606-1/16/Е/400-50; сер.№ 4162641; Q=3,0 l/s; H=70m; табло управление WILO WT-ATD 20/9,5-А; сер.№ 2533158 | 1 | комплект | - | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 9419.3 | стойност без ДДС
248 | 8 | 2049 | 1 | Хидрофор на бустеринсталация за техническа вода входна ПС | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | хидрофорен съд | входна помпена станция | Хидрофор (разширителен съд) за бустер инсталация с обем 200 литра; сер.№ 290905 | 1 | бр. | - | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 432.27 | стойност без ДДС
249 | 8 | 2049 | 1 | Преходен съд за техническа вода 1.5 м3 входна ПС | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | полиетиленов съд | входна помпена станция | Полиетиленов резервоар 1.5 м3 с нивосигнализатор и магнет вентил | 1 | комплект | - | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 899.82 | стойност без ДДС
250 | 8 | 2049 | 1 | Сграда механично пречистване, въздуходувна станция и МСС | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | сграда | площадка ПСОВ | едноетажна монолитна със стоманобетонова скелетна конструкция и стоманобетонна покривна плоча; ел.част; ВиК; ОВ; | 219/1100 | РЗП м2/м3 | - | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 244355.94 | стойност без ДДС
251 | 8 | 2049 | 1 | Комбинирано съоръжение за механично пречистване NORDIC WATER MEVA | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | съоръжение ПСОВ | сграда механично пречистване, въздуходувна станция и МСС | Комбинирано компактно съоръжение за механично пречистване NORDIC WATER MEVA; фина решетка b=3mm; с компактор и пясъкозадържател, Q= 100 l/s; MCU 1400-8000 AG; 5.0 kW; сер.№ 97310-8 290905 | 1 | комплект | - | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 296256.26 | стойност без ДДС
252 | 8 | 2049 | 1 | Въздуходувки Aerzen GM15L DN150 | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | въздуходувки | сграда механично пречистване, въздуходувна станция и МСС | Въздуходувка Aerzen GM15L DN150; Q =12,3 m3/мин; H= 600mbar; Шумоизолираща кутия; Pmot = 18.5 / 16.8 kW; Регулатор на оборотите; сер.№№ 1517366-4008077; 1517366-4008078; 1517366-4008079; | 3 | бр. | - | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 93647.01 | стойност без ДДС
253 | 8 | 2049 | 1 | Сграда за обезводняване на утайки и реагентно стопанство (ОУРС) | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | сграда | площадка ПСОВ | едноетажна монолитна със стоманобетонова скелетна конструкция и стоманобетонна покривна плоча; ел.част; ВиК; ОВ; | 103.5/530 | РЗП м2/м3 | - | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 172121.49 | стойност без ДДС
254 | 8 | 2049 | 1 | Захранващи ексцентрик винтови помпи SEEPEX BN17-6L | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | помпа | Сграда за ОУРС - помещение Обезводняване на утайки | Захранващи ексцентрик винтови (хеликоидални) помпи SEEPEX BN17-6L от силоз към шнекова преса с регулатори на дебита; Q= 1,8 - 12 м3/час; H= 10.0 m; Pmot = 2,2/1,8kW; сер.№№ 289027; 289028; | 2 | бр. | - | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 20983.04 | стойност без ДДС
255 | 8 | 2049 | 1 | Шнекова преса ISHIGAK | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | шнекова преса | Сграда за ОУРС - помещение Обезводняване на утайки | Шнекова преса ISHIGAKI с хидравличен капацитет Q= 5-8m3/h, и капацитет по СВ= 120kg/m3. С реактор за флокулиране, Pmot= 2,2/1,8kW ; сер.№№ РА-1400156; BE-1400697; РА-1400141 | 1 | бр. | - | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 283819.13 | стойност без ДДС
256 | 8 | 2049 | 1 | Автоматична инсталация за приготвяне и дозиране на полимер ProMinent ULFA 1000 | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | автоматична инсталация | Сграда за ОУРС - помещение Обезводняване на утайки | Автоматична инсталация ProMinent ULFA 1000 за приготвяне и дозиране на полимер с капацитет 2 kg/h, сух полимер, с включени 2 броя дозиращи помпи; сер.№ 4014800389; Q= 0,15 - 1,5 м3/час; Pmot=1,8 /1,4 kW; (1-та помпа е всклада) | 1 | комплект | - | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 31634.66 | стойност без ДДС
257 | 8 | 2049 | 1 | Двушнеков смесител Sodimate MBV 150 | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | шнеков смесител | Сграда за ОУРС - помещение Обезводняване на утайки | Двушнеков смесител Sodimate MBV 150 за смесване на обезводнена утайка и вар с капацитет 1-1,5м3/ч; сер.№ 2014 02 M 320 | 1 | бр. | - | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 41514.63 | стойност без ДДС
258 | 8 | 2049 | 1 | Шнеков транспортьор Sodimate D250-6000 | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | шнеков транспортьор | Сграда за ОУРС - помещение Обезводняване на утайки | Шнеков транспортьор Sodimate D250-6000 за варуван кек с капацитет 1-1,5м3/ч; D250mm; L=6000mm; наклон 30 градуса; сер.№ 2014 02 M 320 | 1 | бр. | - | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 15779.11 | стойност без ДДС
259 | 8 | 2049 | 1 | Силоз за хидратна вар Sodimate V-10 | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | силоз за вар | площадка ПСОВ при СИ ъгъл на сградата ОУРС | Силоз за хидратна вар на прах SODIMATE V - 10 комплект с аксесоари и шнеков дозатор за прахова вар; V=10m3; Pmot=3,0/2,2 kW; сер.№ 2014 02 M 320 | 1 | бр. | - | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 79760.94 | стойност без ДДС
260 | 8 | 2049 | 1 | Инсталация за приготвяне и дозиране на варно мляко SODIMATE 1500 L | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | автоматична инсталация | Сграда за ОУРС - помещение Реагентно стопанство | Инсталация за приготвяне и дозиране на 10 % варно мляко SODIMATE 1500 L за корекция на рН с капацитет 500 л/час; сер.№ 2014 02 M 320; съд 1.5 м3; резервоар от неръждаема стомана; с бъркалка Pмот= 1.50кW; клапан за вкарването на водата; регулатрор за ниво; клапан за цялостно разтоварване; дозираща помпа; | 1 | комплект | - | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 27513.92 | стойност без ДДС
261 | 8 | 2049 | 1 | Помпа пневматична за разтоварване на FeCl3 ProMinent Duodos 15PP - 1010794 | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | помпа | Сграда за ОУРС - помещение Реагентно стопанство | Помпа пневматична разтоварваща ProMinent Duodos 15PP - 1010794 за FeCl3; от полипропилен (РР) | 2 | бр. | - | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 3311.59 | стойност без ДДС
262 | 8 | 2049 | 1 | Полиетиленов съд за съхранение на FeCl3 с обем 5 м3 | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | полиетиленов съд | Сграда за ОУРС - помещение Реагентно стопанство | Складов съд ProMinent за FeCl3 от PE 100; V= 5м3; | 1 | бр. | - | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 13579.55 | стойност без ДДС
263 | 8 | 2049 | 1 | Дозаторна помпа за FeCl3 ProMinent DULCODOS | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | помпа | Сграда за ОУРС - помещение Реагентно стопанство | Дозаторна помпа за FeCl3 ProMinent DULCODOS - DSWaGL101CE1111320; Pmot= 0.09kW; Q= 0 - 20 л/час; сер.№ 2014041465 | 2 | бр. | - | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 14737.74 | стойност без ДДС
264 | 8 | 2049 | 1 | Ел.телфер реагентно помещение | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | телфер | Сграда за ОУРС - помещение Реагентно стопанство | Ел.телфер G=3,20 t Pmot. =2kW | 1 | бр. | - | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 12634.83 | стойност без ДДС
265 | 8 | 2049 | 1 | Блоксъоръжение 1 | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | съоръжение ПСОВ | площадка ПСОВ | Комбинирано съоръжение: селектор; РУ към ВРУ; ПС плаващи; ПС РАУ и ИАУ; | 1 | комплект | - | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 230334.83 | стойност без ДДС
266 | 8 | 2049 | 1 | Саваци Селектор Блоксъоръжение 1 | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | савак | Блоксъоръжение 1 - селектор | Савак с ръчно задвижване Ginzler модел GES 050x050 на вход тръба D = 500mm; Hборд= 5000mm; сер.№ PA-1400330 | 2 | бр. | - | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 12414.85 | стойност без ДДС
267 | 8 | 2049 | 1 | Миксери KSB Селектор Блоксъоръжение 1 | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | миксер | Блоксъоръжение 1 - селектор | Потопен миксер KSB FLYGT SR 4630.412 083705 SF за хомогенизиране в Селектора; Селектор: B/L/H = 4/9,75/5.5 m; Диаметър на пропелера D= 370 mm; Pmot = 2 / 1,3 kW; сер№№ 4630.412-1430010; 4630.412-1430011 | 2 | бр. | - | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 11813.48 | стойност без ДДС
268 | 8 | 2049 | 1 | Ръчно подемно устройство FLYGT за миксер Селектор Блоксъоръжение 1 | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | подемно устройство | Блоксъоръжение 1 - селектор | Лифт устройство FLYGT с въжена лебедка за миксер G= 500 kg, стационарно | 2 | бр. | - | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 2654.57 | стойност без ДДС
269 | 8 | 2049 | 1 | Саваци ПС РАУ-ИАУ Блоксъоръжение 1 | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | савак | Блоксъоръжение 1 - ПС РАУ-ИАУ | Савак с преливник за регулиране РАУ в калови шахти след ВРУ Ginzler модел ABS 180x050 – Eлектро задвижване; В = 1350mm; отвор 1000/500; Hot.h= 3600mm; SS 1.4301; Pmot= 1,50kW; сер.№ PA-1400353 | 2 | бр. | - | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 32546.84 | стойност без ДДС
270 | 8 | 2049 | 1 | Потопени помпи FLYGT NP 3102 LT за РАУ | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | помпа | Блоксъоръжение 1 - ПС РАУ-ИАУ | Потопена помпа РАУ със спускаща уредба за FLYGT NP 3102 LT; Q= 54.0 l/s; H=5.5 m; Pmot = 6.0 /5.01 kW; сер.№№ 3102.181-1430014; 3102.181-1430015; 3102.181-1430016 | 3 | бр. | - | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 16584.17 | стойност без ДДС
271 | 8 | 2049 | 1 | Потопени помпи FLYGT NP 3085 за ИАУ | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | помпа | Блоксъоръжение 1 - ПС РАУ-ИАУ | Потопена помпа за ИАУ със спускаща уредба FLYGT NP 3085.183 SH 53-256-00-2456, сер.№ 3085.183 1430042; Q= 8.4 l/s; H= 8.60 m; Pmot = 2.4 /1.8 kW; (1-та помпа е всклада) | 2 | бр. | - | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 8459.41 | стойност без ДДС
272 | 8 | 2049 | 1 | Подемно устройство за помпи РАУ | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | подемно устройство | Блоксъоръжение 1 - ПС РАУ-ИАУ | Верижна макара по релса с ръчно задвижване EKO-TEХ Stira S 1500 за помпи РАУ; G= 1500 kg; Н=12m; сер№№ ТО5130898 и ТО5130985 | 1 | бр. | - | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 3522.66 | стойност без ДДС
273 | 8 | 2049 | 1 | Потопени помпи FLYGT DP 3057.181 MT за плаващи вещества | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | помпа | Блоксъоръжение 1 - ПС за Плаващи | Потопена помпа със спускаща уредба за плаващи: FLYGT DP 3057.181 MT 53-232-00-0164 Q= 5.2 л/сек, H= 8.30 m, Pmot = 1.9 /1.7 Kw (1-та помпа е всклада) | 2 | бр. | - | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 3711.37 | стойност без ДДС
274 | 8 | 2049 | 1 | Подемно устройство за помпи в ПС за плаващи в-ва | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | подемно устройство | Блоксъоръжение 1 - ПС за Плаващи | Лифт устройство FLYGT с въжена лебедка за помпи за ИАУ G= 250 kg, стационарно | 1 | бр. | - | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 1327.29 | стойност без ДДС
275 | 8 | 2049 | 1 | Саваци Разпределително у-во към ВРУ Блоксъоръжение 1 | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | савак | Блоксъоръжение 1 -Пазпределително у-во към ВРУ | САВАК- на вход ВРУ. Ginzler модел: ABS 180x050 Задвижване ръчно с "РЕДУКТОР" - Вканал= 1500mm, Нтабла= 1500мм, Нtot = 2500 mm | 2 | бр. | - | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 34362.36 | стойност без ДДС
276 | 8 | 2049 | 1 | Блоксъоръжение 2 | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | съоръжение ПСОВ | площадка ПСОВ | Биобасени + ВРУ | 2 | комплект | - | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 1371333.9 | стойност без ДДС
277 | 8 | 2049 | 1 | Регулиращ кран с ел. задвижка | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | кран с ел. задвижка | Блоксъоръжение 2 - Биобасейни | Регулиращ кран (стъпково регулиране) с ел. задвижка за въздухопроводи тип "Бътерфлай" DN150 | 2 | бр. | - | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 11958.75 | стойност без ДДС
278 | 8 | 2049 | 1 | Спирателен кран с ел. задвижка | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | кран с ел. задвижка | Блоксъоръжение 2 - Биобасейни | Спирателен кран с ел. задвижка за въздухопроводи тип "Бътерфлай" DN150 | 2 | бр. | - | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 9659.54 | стойност без ДДС
279 | 8 | 2049 | 1 | Аерационна система Биобасейни | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | аерационна система | Блоксъоръжение 2 - Биобасейни | Аерационна система за фини мехурчета с дискови дифузори с капацитет по въздух 750 м3/час за един басейн „SANITAIRE" | 2 | бр. | - | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 114328.7 | стойност без ДДС
280 | 8 | 2049 | 1 | Пропелери за създаване на водно течение | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | миксер | Блоксъоръжение 2 - Биобасейни | Пропелер за създаване на водно течение. FLYGT SR 4430 462, Диаметър на пропелера D= 2500 mm, Pmot = 4.3 / 2.2 kW | 4 | бр. | - | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 161387.64 | стойност без ДДС
281 | 8 | 2049 | 1 | Подемно устройство за миксери в Биобасейни | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | подемно устройство | Блоксъоръжение 2 - Биобасейни | Лифт устройство FLYGT с въжена лебедка за пропелер с фиксирана геометрия G= 500 kg | 4 | бр. | - | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 16610.17 | стойност без ДДС
282 | 8 | 2049 | 1 | Утайкочистач с периферно задвижване | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | утайкочистач | Блоксъоръжение 2 - ВРУ | Утайкочистач с периферно задвижване тип "скрепер", за вторичен радиален утаител D=15000mm, GINZLER Модел RUR 1500, 0.37kW | 2 | комплекта | - | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 241069.24 | стойност без ДДС
283 | 8 | 2049 | 1 | Телескоп за плаващи вещества | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | телескоп за плаващи вещества | Блоксъоръжение 2 - ВРУ | Телескоп за плаващи вещества | 2 | бр. | - | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 13390.33 | стойност без ДДС
284 | 8 | 2049 | 1 | Инсталация за UV обеззаразяване | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | шахта | площадка ПСОВ | бетон | 1 | бр. | - | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 32517.85 | стойност без ДДС
285 | 8 | 2049 | 1 | UV дeзинфекция комплект | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | UV дeзинфекция комплект | Инсталация за UV обеззаразяване | UV дeзинфекция комплект BERSON, интегриран в компактен модул от неръжд. ст., Q=330 m3/h Интензитет UVT 45%-55% . UV доза на облъчване- D = 40 mJ/cm2 . Фактора на стареене (lamp ageing) = 0,9 и фактор на замърсяване (lamp fouling) = 0,9, P=13.9 / 4.2 Kw | 1 | комплект | - | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 114796.64 | стойност без ДДС
286 | 8 | 2049 | 1 | Шахта изходно измервателно устройство | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | шахта | площадка ПСОВ | бетон | 1 | бр. | - | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 8129.47 | стойност без ДДС
287 | 8 | 2049 | 1 | Ултразвуков дебитомер на вход SIEMENS | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | ултразвуков дебитомер | шахта изходно измервателно устройство | Ултразвуков дебитомер SIEMENS модел Sitrans FUS 1010; сер.№ 42994; монтиран на тръба DN 400 и ел.табло | 1 | комплект | - | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 9355.04 | стойност без ДДС
288 | 8 | 2049 | 1 | Утайкоуплътнител | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | съоръжение ПСОВ | площадка ПСОВ | материал: бетон резервоар с квадратно сечение със страни 5м и воден стоеж 4.5м | 1 | бр. | - | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 24753.97 | стойност без ДДС
289 | 8 | 2049 | 1 | Утайкочистач с централно задвижване | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | утайкочистач | утайкоуплътнител | Утайкочистач с централно задвижване тип "скрепер", D=5000mm., Pmot=0.37 kW, GINZLER, 0.18kW | 1 | комплект | - | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 38625.86 | стойност без ДДС
290 | 8 | 2049 | 1 | Ексцентрик винтови помпи Sееpех | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | помпа | утайкоуплътнител | Ексцентрик винтови (хеликоидални) помпи Sееpех за уплътнена утайка към Силоз. Q= 10 - 15 м3/час, H= 10.0 m, Pmot = 2.20 / 1.80 kW, BN17-6L (1-та помпа е всклада) | 2 | бр. | - | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 17516.49 | стойност без ДДС
291 | 8 | 2049 | 1 | Силоз за утайка | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | съоръжение ПСОВ | площадка ПСОВ | материал: бетон резервоар с квадратно сечение със страни 5м и воден стоеж 3.5м | 1 | бр. | - | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 31505.06 | стойност без ДДС
292 | 8 | 2049 | 1 | Потопен миксер FLYGT | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | миксер | Силоз за утайка | Потопен миксер FLYGT, размери на силоза: B/L/H = 5/5,4/3,5 m, Диаметър на пропелера D= 370 mm, Pmot = 3.3 / 1.3 kW | 1 | бр. | - | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 8646.62 | стойност без ДДС
293 | 8 | 2049 | 1 | Подемно устройство за миксер в силоз за утайка | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | подемно устройство | Силоз за утайка | Лифт устройство с въжена лебедка FLYGT за потопен Миксер с въртене около вертикална ос. G= 300 kg. | 1 | бр. | - | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 1548.5 | стойност без ДДС
294 | 8 | 2049 | 1 | Резервни изсушителни полета | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | съоръжение ПСОВ | площадка ПСОВ | материал: бетон Габаритни размери в план 29.92/16.60 м | 3 | бр. | - | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 85173.74 | стойност без ДДС
295 | 8 | 2049 | 1 | Ръчен спирателен кран | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | спирателен кран | Резервни изсушителни полета | Ръчен спирателен кран DN 100 + тръбопровод | 3 | бр. | - | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 22395.32 | стойност без ДДС
296 | 8 | 2049 | 1 | Административна сграда | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | сграда | площадка ПСОВ | едноетажна монолитна със стоманобетонова скелетна конструкция и стоманобетонна покривна плоча; ел.част; ВиК; ОВ; | 129.6/388.8 | РЗП м2/м3 | - | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 163392.93 | стойност без ДДС
297 | 8 | 2049 | 1 | Лабораторно оборудване | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | лабораторно оборудване | Лаборатория в Административна сграда | Специфично лабораторно оборудване за определени лабораторни изследвания за качествата на пречистваната водa | 1 | комплект | - | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 44548.36 | стойност без ДДС
298 | 8 | 2049 | 1 | Контейнери за отпадъци | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | контейнер | площадка ПСОВ | Контейнери за отпадъци тип "БОБЪР" обем 1.10m3 корпус - пластмаса | 4 | бр. | - | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 2937.01 | стойност без ДДС
299 | 8 | 2049 | 1 | Обръщач за контейнери | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | подемно устройство | площадка ПСОВ | Обръщач за контейнери тип "Бобър" в самосвал | 1 | бр. | - | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 10787.02 | стойност без ДДС
300 | 8 | 2049 | 1 | Контейнери за отпадъци | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | контейнер | площадка ПСОВ | Контейнери за отпадъци тип "БОБЪР" обем 1.10m3 корпус - метал | 6 | бр. | - | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 4504.29 | стойност без ДДС
301 | 8 | 2049 | 1 | Сондажна помпа за тръбен кладенец | 2015-05-20 | 44327 | гр.Луковит | гр.Луковит | помпа | склад | Сондажна помпа за тръбен кладенец, Wilo CO-2 MHI 805 N, Q=10l/s, H=25m., Pmot=5.5kW, 2850 об/мин (в склада) | 1 | бр. | - | РП № СТ-05-688/20.05.2015г. | - | 3352.72 | стойност без ДДС
Обща стойност на активите за общината: | [15 empty] | 0 | 29602739.8
IІ. Задбалансови активи - ВиК системи и съоръжения