## Sheet1
П Р И Л О Ж Е Н И Е I -1
Новоизградени активи публична общинска собственост на Община Ловеч (допълнение на Приложение I)
№ по ред | № на район | Бал. с/ка | Инв. № | Описание на актива | Дата на въвеждане | Код на населено място | Местоположение на актива (адрес) | Обслужва (заведено) | Вид на съоръжението (актива) | От…..до….. | Технически параметри на актива |  |  |  | Документ за собственост (№/дата) | Балансова ст-ст (лв.) |  | Забележка
[11 empty] | Вид материал | Площ | Кв.м | Диаметър /см/
[12 empty] | Дължина | м.л. |  |  | ПДС, съгл. чл.13 и чл. 15 | ПОС, съгл. чл.19
[12 empty] | Обем | куб.м.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | 3 | 2202 |  | Реконструкция на ВВМ, с. Малиново | РП №СТ-05-947/29.06.2015 | 46396 | Главен клон 1 | Главен клон 1 | УВ |  | PEHD | 767.00 | м | 140 | ПОС | 0.00 | 291195.9
[9 empty] | УВ |  | PEHD | 234 | м | 125
[9 empty] | УВ |  | PEHD | 203 | м | 110
[9 empty] | УВ |  | PEHD | 201 | м | 90
[9 empty] | ВО |  | PEHD | 66 | бр. | 25
[9 empty] | ПХ |  |  | 7 | бр. | 80
[9 empty] | Шахти |  | ст. Бетон | 3 | бр. | 150
|  | 2202 |  | Реконструкция на ВВМ, с. Малиново | РП №СТ-05-947/29.06.2015 | 46396 | Клон 1 | Клон 1 | УВ |  | PEHD | 321 | м | 90 | ПОС | 0
2 | 3 | [7 empty] | ВО |  | PEHD | 4 | бр. | 25 |  |  | 36010.64
[9 empty] | ПХ |  |  | 2 | бр. | 80
3 | 3 | 2202 |  | Реконструкция на ВВМ, с. Малиново | РП №СТ-05-947/29.06.2015 | 46396 | Клон 2 | Клон 2 | УВ |  | PEHD | 210 | м | 90 | ПОС | 0 | 47245.77
[9 empty] | ВО |  | PEHD | 11 | бр. | 25
[9 empty] | ПХ |  |  | 1 | бр. | 80
[9 empty] | Шахти |  | ст. Бетон | 2 | бр. | 150
4 | 3 | 2202 |  | Реконструкция на ВВМ, с. Малиново | РП №СТ-05-947/29.06.2015 | 46396 | Клон 3 | Клон 3 | УВ |  | PEHD | 102 | м | 90 | ПОС | 0 | 15372.57
[9 empty] | ВО |  | PEHD | 5 | бр. | 25
5 | 3 | 2202 |  | Реконструкция на ВВМ, с. Малиново | РП №СТ-05-947/29.06.2015 | 46396 | Клон 4 | Клон 4 | УВ |  | PEHD | 49 | м | 63 | ПОС | 0 | 4012.89 |  | 2
[9 empty] | ВО |  | PEHD | 1 | бр. | 25 |  |  |  |  | 2
6 | 3 | 2202 |  | Реконструкция на ВВМ, с. Малиново | РП №СТ-05-947/29.06.2015 | 46396 | Клон 5 | клон 5 | УВ |  | PEHD | 26 | м | 90 | ПОС | 0 | 5020.01 |  | 2
[9 empty] | ВО |  | PEHD | 2 | бр. | 25 |  |  |  |  | 2
7 | 3 | 2202 |  | Реконструкция на ВВМ, с. Малиново | РП №СТ-05-947/29.06.2015 | 46396 | Клон 6 | клон 6 | УВ |  | PEHD | 258 | м | 90 | ПОС | 0 | 41727.97 |  | 2
[9 empty] | ВО |  | PEHD | 11 | бр. | 25 |  |  |  |  | 2
[9 empty] | ПХ |  |  | 1 | бр. | [5 empty] | 2
8 | 3 | 2202 |  | Реконструкция на ВВМ, с. Малиново | РП №СТ-05-947/29.06.2015 | 46396 | Клон 7 | клон 7 | УВ |  | PEHD | 80 | м | 90 | ПОС | 0 | 12486.55 |  | 2
[9 empty] | ВО |  | PEHD | 1 | бр. | 25 |  |  |  |  | 2
9 | 3 | 2202 |  | Реконструкция на ВВМ, с. Малиново | РП №СТ-05-947/29.06.2015 | 46396 | Клон 8 | клон 8 | УВ |  | PEHD | 67 | м | 63 | ПОС | 0 | 9898.7 |  | 2
[9 empty] | ВО |  | PEHD | 4 | бр. | 25 |  |  |  |  | 20
10 | 3 | 2202 |  | Реконструкция на ВВМ, с. Малиново | РП №СТ-05-947/29.06.2015 | 46396 | Клон 9 | клон 9 | УВ |  | PEHD | 311 | м | 90 | ПОС | 0 | 61226.82
[9 empty] | ВО |  | PEHD | 10 | бр. | 25
[9 empty] | ПХ |  |  | 1 | бр. | 80
11 | 3 | 2202 |  | Реконструкция на ВВМ, с. Малиново | РП №СТ-05-947/29.06.2015 | 46396 | Клон 10 | клон 10 | УВ |  | PEHD | 216 | м | 90 | ПОС | 0 | 39016.41
[9 empty] | ВО |  | PEHD | 13 | бр. | 25
12 | 3 | 2202 |  | Реконструкция на ВВМ, с. Малиново | РП №СТ-05-947/29.06.2015 | 46396 | Клон 11 | клон 11 | УВ |  | PEHD | 109 | м | 90 | ПОС | 0 | 15406.1
[9 empty] | ВО |  | PEHD | 6 | бр. | 25
13 | 3 | 2202 |  | Реконструкция на ВВМ, с. Малиново | РП №СТ-05-947/29.06.2015 | 46396 | Клон 12 и 13 | клон 12 и 13 | УВ |  | PEHD | 689 | м | 90 | ПОС | 0 | 124352.91
[9 empty] | ВО |  | PEHD | 31 | бр. | 25
[9 empty] | ПХ |  |  | 3 | бр. | 80
14 | 3 | 2202 |  | Реконструкция на ВВМ, с. Малиново | РП №СТ-05-947/29.06.2015 | 46396 | Клон 14 | клон 14 | УВ |  | PEHD | 83 | м | 90 | ПОС | 0 | 11421.95
[9 empty] | ВО |  | PEHD | 6 | бр. | 25
15 | 3 | 2202 |  | Реконструкция на ВВМ, с. Малиново | РП №СТ-05-947/29.06.2015 | 46396 | Клон 15 | клон 15 | УВ |  | PEHD | 660 | м | 90 | ПОС | 0 | 112210.06
[9 empty] | ВО |  | PEHD | 42 | бр. | 25
[9 empty] | ПХ |  |  | 3 | бр. | 80
16 | 3 | 2202 |  | Реконструкция на ВВМ, с. Малиново | РП №СТ-05-947/29.06.2015 | 46396 | Клон 16 | клон 16 | УВ |  | PEHD | 81 | м | 90 | ПОС | 0 | 11225.56
[9 empty] | ВО |  | PEHD | 1 | бр. | 25
17 | 3 | 2202 |  | Реконструкция на ВВМ, с. Малиново | РП №СТ-05-947/29.06.2015 | 46396 | Клон 17 | клон 17 | УВ |  | PEHD | 69 | м | 90 | ПОС | 0 | 8990.98
[9 empty] | ВО |  | PEHD | 4 | бр. | 25
18 | 3 | 2202 |  | Реконструкция на ВВМ, с. Малиново | РП №СТ-05-947/29.06.2015 | 46396 | Клон 18 | Клон 18 | УВ |  | PEHD | 104 | м | 90 | ПОС | 0 | 21438.01
[9 empty] | ВО |  | PEHD | 6 | бр. | 25
[9 empty] | ПХ |  |  | 1 | бр. | 80
19 | 3 | 2202 |  | Реконструкция на ВВМ, с. Малиново | РП №СТ-05-947/29.06.2015 | 46396 | Клон 19 | Клон 19 | УВ |  | PEHD | 160 | м | 90 | ПОС | 0 | 30320.02
[9 empty] | ВО |  | PEHD | 12 | бр. | 25
20 | 3 | 2202 |  | Реконструкция на ВВМ, с. Малиново | РП №СТ-05-947/29.06.2015 | 46396 | Клон 20 | Клон 20 | УВ |  | PEHD | 34.5 | м | 25 | ПОС | 0 | 1874.12
[9 empty] | ВО |  | PEHD | 1 | бр. | 25
21 | 3 | 2202 |  | Реконструкция на ВВМ, с. Малиново | РП №СТ-05-947/29.06.2015 | 46396 | Клон 21 | Клон 21 | УВ |  | PEHD | 187 | м | 90 | ПОС | 0 | 28462.66
[9 empty] | ВО |  | PEHD | 7 | бр. | 25
[9 empty] | ПХ |  |  | 1 | бр. | 80
22 | 3 | 2202 |  | Реконструкция на ВВМ, с. Малиново | РП №СТ-05-947/29.06.2015 | 46396 | Клон 22 | Клон 22 | УВ |  | PEHD | 68 | м | 90 | ПОС | 0 | 16903
[9 empty] | ВО |  | PEHD | 10 | бр. | 25
23 | 3 | 2202 |  | Реконструкция на ВВМ, с. Малиново | РП №СТ-05-947/29.06.2015 | 46396 | Клон 23 | Клон 23 | УВ |  | PEHD | 110 | м | 90 | ПОС | 0 | 19500.42
[9 empty] | ВО |  | PEHD | 7 | бр. | 25
965320.02
24 | 3 | 2202 |  | Реконструкция на ВВМ, с. Малиново | РП №СТ-05-1716/29.11.2016 | 46396 | Главен клон II | Главен клон II | УВ |  | PEHD | 100 | м | 110 | ПОС | 0 | 166481.94
[9 empty] | УВ |  | PEHD | 766 | м | 90
[9 empty] | УВ |  | Стомана | 20 | м | 89
[9 empty] | ВО |  | PEHD | 45 | бр. | 25
[9 empty] | ПХ |  |  | 6 | бр. | 80
[9 empty] | Шахти |  | ст. Бетон | 1 | бр.
25 | 3 | 2202 |  | Реконструкция на ВВМ, с. Малиново | РП №СТ-05-1716/29.11.2016 | 46396 | Клон 24 | Клон 24 | УВ |  | PEHD | 749 | м | 90 | ПОС | 0 | 134262.77
[9 empty] | ВО |  | PEHD | 36 | бр. | 25
[9 empty] | ПХ |  |  | 4 | бр. | 80
26 | 3 | 2202 |  | Реконструкция на ВВМ, с. Малиново | РП №СТ-05-1716/29.11.2016 | 46396 | Клон 25 | Клон 25 | УВ |  | PEHD | 75 | м | 90 | ПОС | 0 | 7973.46
[9 empty] | ВО |  | PEHD | 2 | бр. | 25
27 | 3 | 2202 |  | Реконструкция на ВВМ, с. Малиново | РП №СТ-05-1716/29.11.2016 | 46396 | Клон 26 | Клон 26 | УВ |  | PEHD | 228 | м | 90 | ПОС | 0 | 34215.76
[9 empty] | ВО |  | PEHD | 10 | бр. | 25
28 | 3 | 2202 |  | Реконструкция на ВВМ, с. Малиново | РП №СТ-05-1716/29.11.2016 | 46396 | Клон 27 | Клон 27 | УВ |  | PEHD | 270 | м | 90 | ПОС | 0 | 53864.28
[9 empty] | ВО |  | PEHD | 19 | бр. | 25
29 | 3 | 2202 |  | Реконструкция на ВВМ, с. Малиново | РП №СТ-05-1716/29.11.2016 | 46396 | Клон 28 | Клон 28 | УВ |  | PEHD | 90 | м | 90 | ПОС | 0 | 11709.73
[9 empty] | ВО |  | PEHD | 4 | бр. | 25
30 | 3 | 2202 |  | Реконструкция на ВВМ, с. Малиново | РП №СТ-05-1716/29.11.2016 | 46396 | Клон 29 | Клон 29 | УВ |  | PEHD | 201 | м | 90 | ПОС | 0 | 37099.06
[9 empty] | ВО |  | PEHD | 8 | бр. | 25
[9 empty] | ПХ |  |  | 1 | бр. | 80
[9 empty] | Шахти |  | ст. Бетон | 1 | бр. | 1500
31 | 3 | 2202 |  | Реконструкция на ВВМ, с. Малиново | РП №СТ-05-1716/29.11.2016 | 46396 | Клон 30 | Клон 30 | УВ |  | PEHD | 122 | м | 90 | ПОС | 0 | 24926.95
[9 empty] | ВО |  | PEHD | 10 | бр. | 25
32 | 3 | 2202 |  | Реконструкция на ВВМ, с. Малиново | РП №СТ-05-1716/29.11.2016 | 46396 | Клон 31 | Клон 31 | УВ |  | PEHD | 193 | м | 90 | ПОС | 0 | 46377.12
[9 empty] | ВО |  | PEHD | 6 | бр. | 25
[9 empty] | ПХ |  |  | 1 | бр. | 80
33 | 3 | 2202 |  | Реконструкция на ВВМ, с. Малиново | РП №СТ-05-1716/29.06.2016 | 46396 | Клон 32ˊ | Клон 32ˊ | УВ |  | PEHD | 80 | м | 90 | ПОС | 0 | 11464.58
[9 empty] | ВО |  | PEHD | 5 | бр. | 25
34 | 3 | 2202 |  | Реконструкция на ВВМ, с. Малиново | РП №СТ-05-1716/29.11.2016 | 46396 | Клон 32 | Клон 32ˊ | УВ |  | PEHD | 95 | м | 90 | ПОС | 0 | 10928.08
[9 empty] | ВО |  | PEHD | 5 | бр. | 25
35 | 3 | 2202 |  | Реконструкция на ВВМ, с. Малиново | РП №СТ-05-1716/29.11.2016 | 46396 | Клон 33 | Клон 33 | УВ |  | PEHD | 40 | м | 90 | ПОС | 0 | 5606.63
[9 empty] | ВО |  | PEHD | 3 | бр. | 25
36 | 3 | 2202 |  | Реконструкция на ВВМ, с. Малиново | РП №СТ-05-1716/29.11.2016 | 46396 | Клон 34 | Клон 34 | УВ |  | PEHD | 95 | м | 90 | ПОС | 0 | 16518.84
[9 empty] | ВО |  | PEHD | 3 | бр. | 25
[9 empty] | ПХ |  | PEHD | 1 | бр. | 80
37 | 3 | 2202 |  | Реконструкция на ВВМ, с. Малиново | РП №СТ-05-1716/29.11.2016 | 46396 | Клон 35 | Клон 35 | УВ |  | PEHD | 263 | м | 90 | ПОС | 0 | 52210.61
[9 empty] | ВО |  | PEHD | 18 | бр. | 25
[9 empty] | ПХ |  |  | 2 | бр. | 80
38 | 3 | 2202 |  | Реконструкция на ВВМ, с. Малиново | РП №СТ-05-1716/29.11.2016 | 46396 | Клон 36 | Клон 36 | УВ |  | PEHD | 239 | М | 90 | ПОС | 0 | 47592.46
[9 empty] | ВО |  | PEHD | 18 | бр. | 25
[9 empty] | ПХ |  |  | 1 | бр. | 80
39 | 3 | 2202 |  | Реконструкция на ВВМ, с. Малиново | РП №СТ-05-1716/29.11.2016 | 46396 | Клон 37 | Клон 37 | УВ |  | PEHD | 234 | м | 90 | ПОС | 0 | 28521.92
[9 empty] | ВО |  | PEHD | 5 | бр. | 25
[9 empty] | ПХ |  |  | 2 | бр. | 80
40 | 3 | 2202 |  | Реконструкция на ВВМ, с. Малиново | РП №СТ-05-1716/29.11.2016 | 46396 | Клон 38 | Клон 38 | УВ |  | PEHD | 128 | м | 90 | ПОС | 0 | 14504.55
[9 empty] | ВО |  | PEHD | 4 | бр. | 25
[9 empty] | ПХ |  |  | 1 | бр. | 80
41 | 3 | 2202 |  | Реконструкция на ВВМ, с. Малиново | РП №СТ-05-1716/29.11.2016 | 46396 | Главен клон III | Главен клон III | УВ |  | PEHD | 844 | м | 90 | ПОС | 0 | 159755.59
[9 empty] | ВО |  | PEHD | 37 | бр. | 25
[9 empty] | ПХ |  |  | 5 | бр. | 80
[9 empty] | Шахти |  |  | 1 | бр.
42 | 3 | 2202 |  | Реконструкция на ВВМ, с. Малиново | РП №СТ-05-1716/29.11.2016 | 46396 | Клон 39 | Клон 39 | УВ |  | PEHD | 100 | м | 90 | ПОС | 0 | 19960.77
[9 empty] | ВО |  | PEHD | 7 | бр. | 25
[9 empty] | ПХ |  |  | 1 | бр. | 80
43 | 3 | 2202 |  | Реконструкция на ВВМ, с. Малиново | РП №СТ-05-1716/29.11.2016 | 46396 | Клон 40 | Клон 40 | УВ |  | PEHD | 39 | м | 90 | ПОС | 0 | 6062.71
[9 empty] | ВО |  | PEHD | 4 | бр. | 25
44 | 3 | 2202 |  | Реконструкция на ВВМ, с. Малиново | РП №СТ-05-1716/29.11.2016 | 46396 | Клон 41 | Клон 41 | УВ |  | PEHD | 36 | м | 90 | ПОС | 0 | 3948.02
[9 empty] | ВО |  | PEHD | 1 | бр. | 25
[9 empty] | ПХ |  |  | 1 | бр. | 80
45 | 3 | 2202 |  | Реконструкция на ВВМ, с. Малиново | РП №СТ-05-1716/29.11.2016 | 46396 | Клон 41ˊ | Клон 41ˊ | УВ |  | PEHD | 38 | м | 90 | ПОС | 0 | 5731.08
[9 empty] | ВО |  | PEHD | 3 | бр. | 25
46 | 3 | 2202 |  | Реконструкция на ВВМ, с. Малиново | РП №СТ-05-1716/29.11.2016 | 46396 | Главен клон IV | Главен клон IV | УВ |  | PEHD | 610 | м | 90 | ПОС | 0 | 81511.42
[9 empty] | ВО |  | PEHD | 12 | бр. | 25
[9 empty] | ПХ |  |  | 2 | бр. | 80
47 | 3 | 2202 |  | Реконструкция на ВВМ, с. Малиново | РП №СТ-05-1716/29.11.2016 | 46396 | Клон 42 | Клон 42 | УВ |  | PEHD | 284 | м | 90 | ПОС | 0 | 53424.62
[9 empty] | ВО |  | PEHD | 14 | бр. | 25
[9 empty] | ПХ |  |  | 1 | бр. | 80
48 | 3 | 2202 |  | Реконструкция на ВВМ, с. Малиново | РП №СТ-05-1716/29.11.2016 | 46396 | Главен клон V | Главен клон V | УВ |  | PEHD | 317 | м | 90 | ПОС | 0 | 28578.45
[9 empty] | ВО |  | PEHD | 8 | бр. | 25
49 | 3 | 2202 |  | Реконструкция на ВВМ, с. Малиново | РП №СТ-05-1716/29.11.2016 | 46396 | Клон 43 | Клон 43 | УВ |  | PEHD | 192 | м | 90 | ПОС | 0 | 30431.2
[9 empty] | ВО |  | PEHD | 6 | бр. | 25
1093659.6
50 | 3 | 2202 |  | Водопроводна мрежа кв. Дръстене, гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 | ул."Дръстене 5" | кв. Дръстене | УВ | Клон 1 | PEHD | 54 | м | 90 | пос | 0 | 13407.41
[9 empty] | ВО |  | PEHD | 4 | бр. | 1"
51 | 3 | 2202 |  | Водопроводна мрежа кв. Дръстене, гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 | ул."Дръстене 4" и ул. "Мадара" | кв. Дръстене | УВ | Клон 2 | PEHD | 290.38 | м | 90 | пос | 0 | 69276.43
[9 empty] | ВО |  | PEHD | 18 | бр. | 1"
52 | 3 | 2202 |  | Водопроводна мрежа кв. Дръстене, гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 | ул."Дръстене 4" | кв. Дръстене | УВ | Клон 3 | PEHD | 80.2 | м | 90 | пос | 0 | 17829.7
[9 empty] | ВО |  | PEHD | 5 | бр. | 1"
53 | 3 | 2202 |  | Водопроводна мрежа кв. Дръстене, гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 | ул."Дръстене 6" | кв. Дръстене | УВ | Клон 4 | PEHD | 172.85 | м | 90 | пос | 0 | 26958.83
[9 empty] | ВО |  | PEHD | 3 | бр. | 1"
54 | 3 | 2202 |  | Водопроводна мрежа кв. Дръстене, гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 | ул."Дръстене 7" | кв. Дръстене | УВ | Клон 5 | PEHD | 88 | м | 90 | пос | 0 | 13149.3
ВО
55 | 3 | 2202 |  | Водопроводна мрежа кв. Дръстене, гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 | ул. "Мадара" | кв. Дръстене | УВ | Клон 6 | PEHD | 290.77 | м | 90 | пос | 0 | 71466.45
[9 empty] | ВО |  | PEHD | 15 | бр. | 1"
56 | 3 | 2202 |  | Водопроводна мрежа кв. Дръстене, гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 | ул. "Дръстене 2" | кв. Дръстене | УВ | Клон 7 | PEHD | 47.6 | м | 90 | пос | 0 | 16534.21
[9 empty] | ВО |  | PEHD | 6 | бр. | 1"
57 | 3 | 2202 |  | Водопроводна мрежа кв. Дръстене, гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 | ул. "Дръстене 2" | кв. Дръстене | УВ | Клон 8 | PEHD | 79.8 | м | 90 | пос | 0 | 19303.27
[9 empty] | ВО |  | PEHD | 4 | бр. | 1"
58 | 3 | 2202 |  | Водопроводна мрежа кв. Дръстене, гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 | ул. "Дръстене 3" и ул. "Дръстене 1" | кв. Дръстене | УВ | Клон 9 | PEHD | 208.46 | м | 90 | пос | 0 | 40069.08
[9 empty] | ВО |  | PEHD | 6 | бр. | 1"
59 | 3 | 2202 |  | Водопроводна мрежа кв. Дръстене, гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 | ул. "Мадара" | кв. Дръстене | УВ | Клон 10 | PEHD | 166.2 | м | 90 | пос | 0 | 44482.76
[9 empty] | ВО |  | PEHD | 12 | бр. | 1"
60 | 3 | 2202 |  | Водопроводна мрежа кв. Дръстене, гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 | ул. "Дръстене 2" | кв. Дръстене | УВ | Клон 11 | PEHD | 40.4 | м | 90 | пос | 0 | 14398.69
[9 empty] | ВО |  | PEHD | 6 | бр. | 1"
61 | 3 | 2202 |  | Водопроводна мрежа кв. Дръстене, гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 | ул. "Дръстене 2" | кв. Дръстене | УВ | Клон 12 | PEHD | 164.8 | м | 90 | пос | 0 | 53917.7
[9 empty] | ВО |  | PEHD | 20 | бр. | 1"
62 | 3 | 2202 |  | Водопроводна мрежа кв. Дръстене, гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 | ул. "Дръстене 1" | кв. Дръстене | УВ | Клон 13 | PEHD | 214 | м | 90 | пос | 0 | 35202.41
[9 empty] | ВО |  | PEHD | 5 | бр. | 1"
63 | 3 | 2202 |  | Водопроводна мрежа кв. Дръстене, гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 | ул. "Васил Левски" | кв. Дръстене | УВ | Гл. клон 1 | PEHD | 48.9 | м | 90 | пос | 0 | 19531.31
[9 empty] | ВО |  | PEHD | 8 | бр. | 1"
455527.58
64 | 3 | 2202 |  | Водопроводна мрежа кв. "Гозница", гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 | ул. "Васил Героя" | кв. Гозница | УВ | Клон 1(т.2-т.27) | PEHD | 43.83 | м | 90 | ПОС | 0 | 9572.996
[9 empty] | ВО |  | PEHD | 3 | бр. | 1"
65 | 3 | 2202 |  | Водопроводна мрежа кв. "Гозница", гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 | ул. "Пано Рогозаров" | кв. Гозница | УВ | Клон 2(т.3-т.39) | PEHD | 419.13 | м | 90 | ПОС | 0 | 157537.449
[9 empty] | ВО |  | PEHD | 33 | бр. | 1"
[9 empty] | ВО |  | PEHD | 4 | бр. | 1 1/2"
66 | 3 | 2202 |  | Водопроводна мрежа кв. "Гозница", гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 | ул. "Ракита" | кв. Гозница | УВ | Клон 3 | PEHD | 170.02 | м | 90 | ПОС | 0 | 54254.979
[9 empty] | ВО |  | PEHD | 14 | бр. | 1"
67 | 3 | 2202 |  | Водопроводна мрежа кв. "Гозница", гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 | ул. "Пирин" | кв. Гозница | УВ | Клон 4 | PEHD | 91.81 | м | 90 | ПОС | 0 | 13822.523
[9 empty] | ВО |  | PEHD | 1 | бр. | 1"
68 | 3 | 2202 |  | Водопроводна мрежа кв. "Гозница", гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 | ул. "Бачо Киро" и ул. "Пано Рогозаров", кв. Гозница, гр. Ловеч | кв. Гозница | УВ | Клон 7 | PEHD | 235.77 | м | 90 | ПОС | 0 | 62550.792
[9 empty] | ВО |  | PEHD | 8 | бр. | 1"
[9 empty] | ВО |  | PEHD | 2 | бр. | 1 1/2"
69 | 3 | 2202 |  | Водопроводна мрежа кв. "Гозница", гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 | ул. "Пано Рогозаров" | кв. Гозница | УВ | Клон 8 | PEHD | 67.85 | м | 90 | ПОС | 0 | 23931.904
[9 empty] | ВО |  | PEHD | 3 | бр. | 1"
[9 empty] | ВО |  | PEHD | 2 | бр. | 1 1/2"
70 | 3 | 2202 |  | Водопроводна мрежа кв. "Гозница", гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 | ул. "Акация" | кв. Гозница | УВ | Клон 9(т.29-т.34) | PEHD | 59.11 |  | 90 | ПОС | 0 | 15427.0944
[9 empty] | ВО |  | PEHD | 6 |  | 1"
71 | 3 | 2202 |  | Водопроводна мрежа кв. "Гозница", гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 | ул. "Акация" | кв. Гозница | УВ | Клон 12(т.63-т.34) | PEHD | 63.53 | м | 90 | ПОС | 0 | 14437.494
[9 empty] | ВО |  | PEHD | 5 | бр. | 1"
72 | 3 | 2202 |  | Водопроводна мрежа кв. "Гозница", гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 | ул. "Възрожденска" | кв. Гозница | УВ | Клон 13(т.65-т.66) | PEHD | 100.62 | м | 90 | ПОС | 0 | 25475.72
[9 empty] | ВО |  | PEHD | 5 | бр. | 1"
73 | 3 | 2202 |  | Водопроводна мрежа кв. "Гозница", гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 | ул. "Дядо Дончо" | кв. Гозница | УВ | Клон 15(т.13-т.72) | PEHD | 121 | м | 90 | ПОС | 0 | 29237.895
[9 empty] | ВО |  | PEHD | 5 | бр. | 1"
74 | 3 | 2202 |  | Водопроводна мрежа кв. "Гозница", гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 | ул. "Люлин" | кв. Гозница | УВ | Клон 16(т.73-т.77) | PEHD | 84.21 | м | 90 | ПОС | 0 | 19749.264
[9 empty] | ВО |  | PEHD | 3 | бр. | 1"
75 | 3 | 2202 |  | Водопроводна мрежа кв. "Гозница", гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 | ул. "Люлин" | кв. Гозница | УВ | Клон 18(т.17-т.77) | PEHD | 71.87 | м | 90 | ПОС | 0 | 21621.112
[9 empty] | ВО |  | PEHD | 7 | бр. | 1"
76 | 3 | 2202 |  | Водопроводна мрежа кв. "Гозница", гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 | ул. "Момина сълза" | кв. Гозница | УВ | Клон 20(т.83-т.68) | PEHD | 80.73 | м | 90 | ПОС | 0 | 19976.896
[9 empty] | ВО |  | PEHD | 4 | бр. | 1"
77 | 3 | 2202 |  | Водопроводна мрежа кв. "Гозница", гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 | ул. "Райкова кошара" | кв. Гозница | УВ | главен клон1(т.2-т.6) | PEHD | 185.93 | м | 90 | ПОС | 0 | 61884.048
[9 empty] | ВО |  | PEHD | 8 | бр. | 1"
[9 empty] | ВО |  | PEHD | 2 | бр. | 1 1/2"
529480.1664
78 | 3 | 2202 |  | Водопроводна мрежа кв. "ИИЗ", гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 | ул. "Осъмска", кв. "ИИЗ" | ИИЗ | УВ | Клон 4 ОК 56-т.35 | PEHD | 820.2 | м | 125 | ПОС | 0 | 145413.39
[9 empty] | ВО |  | PEHD | 4 | бр. | 1"
145413.39
79 | 3 | 2202 |  | Водопроводна мрежа кв. "Баховско шосе", гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 | "Уличен водопровод от ОК 1009, през ОТ №1010,ОТ1111,ОТ120,ОТ66,ОТ75,ОТ76,ОТ78,ОТ1053,ОТ79,ОТ1052, ДО ОТ80,Северна промишлена зона"Баховско шосе",гр. Ловеч | кв. "Баховско шосе" | УВ | Същ. Ст.Dy200-т.14 | PEHD | 149.32 | м | 315 | ПОС | 0 | 60062.136
|  | 2202 | [6 empty] | ВО |  | PEHD | 49.47 | м | 225
80 | 3 | 2202 |  | Водопроводна мрежа кв. "Баховско шосе", гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 |  | кв. "Баховско шосе" | УВ | ОТ 89-ОТ 74/разпр. Муфа/D200/D225 | PEHD | 298.21 | м | 200 | ПОС | 0 | 119951.328
|  | 2202 | [6 empty] | ВО |  | PEHD | 28.18 | м | 160
81 | 3 | 2202 |  | Водопроводна мрежа кв. "Баховско шосе", гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 |  | кв. "Баховско шосе" | УВ | същ. Разпр. муфаD220/D225-ОТ 67 | PEHD | 150 | м | 25 | ПОС | 0 | 60335.664
|  | 2202 | [6 empty] | ВО |  | PEHD | 30.7 | м | 110
82 | 3 | 2202 |  | Водопроводна мрежа кв. "Баховско шосе", гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 |  | кв. "Баховско шосе" | УВ | ОТ 67-връзка същ. Ф225-разпр. Шахта (т.22) | PEHD | 234.13 | м | 225 | ПОС |  | 94175.928
|  | 2202 | [6 empty] | ВО |  | PEHD | 97.24 | м | 90
83 | 3 | 2202 |  | Водопроводна мрежа кв. "Баховско шосе", гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 |  | кв. "Баховско шосе" | УВ | същ.ф225-разпр.шахта (т.22) | PEHD | 508.37 | м | 225 | ПОС | 0 | 204485.616
|  | 2202 | [6 empty] | ВО |  | PEHD | 9.34 | м | 63
539010.672
84 | 3 | 2202 |  | Канализация кв. Продимчец" | РП №СТ-05-952/30.06.2015 | 43952 | гр. Ловеч, кв. Продимчец | кв. Продимчец | дов. К-ор |  | PEHD | 748.5 | м | 315 | ПОС | 0 | 420798
|  | 2202 | [6 empty] | РШ |  | бетон | 13 | бр. | 1200
85 | 3 | 2202 |  | Канализация кв. Продимчец" | РП №СТ-05-952/30.06.2015 | 43952 | гр. Ловеч, кв. Продимчец | кв. Продимчец | нап. Тр-вод |  | PEHD | 330 | м | 160 |  |  | 164786.4
86 | 3 | 2202 |  | Канализация кв. Продимчец" | РП №СТ-05-952/30.06.2015 | 43952 | гр. Ловеч, кв. Продимчец 43952.501.9514 | кв. Продимчец | КПС - сграда и ВП |  | бетон | 25.4 | м2 |  |  |  | 109837.2
87 | 3 | 2202 |  | Канализация кв. Продимчец" | РП №СТ-05-952/30.06.2015 | 43952 | гр. Ловеч, кв. Продимчец 43952.501.9515 | кв. Продимчец | КПС - съоръжения и оборудване | [7 empty] | 54044.4
88 | 3 | 2202 |  | Канализация кв. Продимчец" | РП №СТ-05-952/30.06.2015 | 43952 | гр. Ловеч, кв. Продимчец 43952.501.9516 | кв. Продимчец | диз. Агрегат-сграда |  | бетон | 7.8 | м2 |  |  |  | 9662.4
89 | 3 | 2202 |  | Канализация кв. Продимчец" | РП №СТ-05-952/30.06.2015 | 43952 | гр. Ловеч, кв. Продимчец 43952.501.9517 | кв. Продимчец | диз. Агрегат-съоръжения и оборудване | [7 empty] | 28180.8
90 | 3 | 2202 |  | Канализация кв. Продимчец" | РП №СТ-05-952/30.06.2015 | 43952 | гр. Ловеч, кв. Продимчец | кв. Продимчец | УК |  | РЕ | 54 | м | 500 |  |  | 2138344.8
|  | 2202 | [6 empty] | УК |  | РЕ | 660 | м | 400
|  | 2202 | [6 empty] | УК |  | РЕ | 2169 | м | 315
|  | 2202 | [6 empty] | УК |  | РЕ | 3162 | м | 250
|  | 2202 | [6 empty] | УК |  | бетон | 240 | м | 400
|  | 2202 | [6 empty] | РШ |  | бетон | 131 | бр. | 600
|  | 2202 | [6 empty] | КО |  | РЕ | 350 | бр.
91 | 3 | 2202 |  | Канализационна мрежа кв. "Дръстене",гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 | ул. "Дръстене 1",кв. Дръстене, гр. Ловеч | кв. Дръстене | УК | Профил 1 | PEHD | 252.08 | м | 400 | ПОС | 0 | 127512.82
[9 empty] | КО |  | PEHD | 18 | бр. | 160
92 | 3 | 2202 |  | Канализационна мрежа кв. "Дръстене",гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 | ул. "Дръстене 2",кв. Дръстене, гр. Ловеч | кв. Дръстене | УК | Профил 2 | PEHD | 161.66 | м | 400 | ПОС | 0 | 111027.78
[9 empty] | КО |  | PEHD | 15 | бр. | 160
93 | 3 | 2202 |  | Канализационна мрежа кв. "Дръстене",гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 | ул. "Дръстене 1" и ул. "Дръстене 3",кв. Дръстене, гр. Ловеч | кв. Дръстене | УК | Профил 3 | PEHD | 201.99 | м | 400 | ПОС | 0 | 96411.91
[9 empty] | КО |  | PEHD | 9 | бр. | 160
94 | 3 | 2202 |  | Канализационна мрежа кв. "Дръстене",гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 | ул. "Дръстене 2",кв. Дръстене, гр. Ловеч | кв. Дръстене | УК | Профил 4 | PEHD | 39.17 | м | 400 | ПОС | 0 | 23477.64
[9 empty] | КО |  | PEHD | 4 | бр. | 160
95 | 3 | 2202 |  | Канализационна мрежа кв. "Дръстене",гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 | ул. "Дръстене 2",кв. Дръстене, гр. Ловеч | кв. Дръстене | УК | Профил 5 | PEHD | 85.58 | м | 400 | ПОС | 0 | 41073.35
[9 empty] | КО |  | PEHD | 4 | бр. | 160
96 | 3 | 2202 |  | Канализационна мрежа кв. "Дръстене",гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 | ул. "Мадара",кв. Дръстене, гр. Ловеч | кв. Дръстене | УК | Профил 6 | PEHD | 133.62 | м | 400 | ПОС | 0 | 73275.99
[9 empty] | КО |  | PEHD | 11 | бр. | 160
97 | 3 | 2202 |  | Канализационна мрежа кв. "Дръстене",гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 | ул. "Дръстене 2",кв. Дръстене, гр. Ловеч | кв. Дръстене | УК | Профил 7 | PEHD | 129.16 | м | 400 | ПОС | 0 | 74558.17
[9 empty] | КО |  | PEHD | 8 | бр. | 160
98 | 3 | 2202 |  | Канализационна мрежа кв. "Дръстене",гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 | ул. "Мадара",кв. Дръстене, гр. Ловеч | кв. Дръстене | УК | Профил 9 | PEHD | 23.86 | м | 400 | ПОС | 0 | 14803.35
[9 empty] | КО |  | PEHD | 4 | бр. | 160
99 | 3 | 2202 |  | Канализационна мрежа кв. "Дръстене",гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 | ул. "Мадара",кв. Дръстене, гр. Ловеч | кв. Дръстене | УК | Профил 10 | PEHD | 128.69 | м | 400 | ПОС | 0 | 59120.27
[9 empty] | КО |  | PEHD | 4 | бр. | 160
100 | 3 | 2202 |  | Канализационна мрежа кв. "Дръстене",гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 | ул. "Мадара",кв. Дръстене, гр. Ловеч | кв. Дръстене | УК | Профил 11 | PEHD | 34.3 | м | 400 | ПОС | 0 | 14594.15
[9 empty] | КО |  | PEHD | 1 | бр. | 160
101 | 3 | 2202 |  | Канализационна мрежа кв. "Дръстене",гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 | ул. "Мадара",кв. Дръстене, гр. Ловеч | кв. Дръстене | УК | Профил 12 | PEHD | 150.43 | м | 400 | ПОС | 0 | 66453.68
[9 empty] | КО |  | PEHD | 6 | бр. | 160
102 | 3 | 2202 |  | Канализационна мрежа кв. "Дръстене",гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 | ул. "Дръстене 4",кв. Дръстене, гр. Ловеч | кв. Дръстене | УК | Профил 13 | PEHD | 112.83 | м | 400 | ПОС | 0 | 67390.64
[9 empty] | КО |  | PEHD | 8 | бр. | 160
103 | 3 | 2202 |  | Канализационна мрежа кв. "Дръстене",гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 | ул. "Дръстене 6",кв. Дръстене, гр. Ловеч | кв. Дръстене | УК | Профил 14 | PEHD | 239.3 | м | 400 | ПОС | 0 | 87017.7
[9 empty] | КО |  | PEHD | 12 | бр. | 160
104 | 3 | 2202 |  | Канализационна мрежа кв. "Дръстене",гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 | ул. "Дръстене 7",кв. Дръстене, гр. Ловеч | кв. Дръстене | УК | Профил 15 | PEHD | 42.73 | м | 400 | ПОС | 0 | 13367.14
105 | 3 | 2202 |  | Канализационна мрежа кв. "Дръстене",гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 | ул. "Дръстене 4",кв. Дръстене, гр. Ловеч | кв. Дръстене | УК | Профил 16 | PEHD | 35.22 | бр. | 400 | ПОС | 0 | 15931.66
[9 empty] | КО |  | PEHD | 3 | бр. | 160
106 | 3 | 2202 |  | Канализационна мрежа кв. "Дръстене",гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 | ул. "Дръстене 5",кв. Дръстене, гр. Ловеч | кв. Дръстене | УК | Профил 17 | PEHD | 50.67 | м | 400 | ПОС | 0 | 27546.61
[9 empty] | КО |  | PEHD | 3 | бр. | 160
107 | 3 | 2202 |  | Канализационна мрежа кв. "Дръстене",гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 | ул. "Васил Левски",кв. Дръстене, гр. Ловеч | кв. Дръстене | КО | Колектор М1 | PEHD | 39 | бр. | 160 | ПОС | 0 | 60301.22
108 | 3 | 2202 |  | Канализационна мрежа кв. "Дръстене",гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 | ул. "Васил Левски",кв. Дръстене, гр. Ловеч | кв. Дръстене | ДШ ед. | Колектор М1 | бетон | 16 | бр. | 200 | ПОС | 0 | 38978.29
109 | 3 | 2202 |  | Канализационна мрежа кв. "Дръстене",гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 | ул. "Васил Левски",кв. Дръстене, гр. Ловеч | кв. Дръстене | ДШ дв. | Колектор М1 | бетон | 10 | бр. | 200 | ПОС | 0
1012842.37
110 | 3 | 2202 |  | Канализационна мрежа кв. "Гозница",гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 | ул. "Люлин",кв. Гозница, гр. Ловеч | гр. Ловеч | УК | Профил 1 | PEHD | 41.48 | м | 400 | ПОС | 0 | 16818.3
[9 empty] | КО |  | PEHD | 1 | бр. | 160
111 | 3 | 2202 |  | Канализационна мрежа кв. "Гозница",гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 | ул. "Дядо Дончо",кв. Гозница, гр. Ловеч | гр. Ловеч | УК | Профил 2 | PEHD | 111.84 | м | 400 | ПОС | 0 | 58744.56
[9 empty] | КО |  | PEHD | 10 | бр. | 160
112 | 3 | 2202 |  | Канализационна мрежа кв. "Гозница",гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 | ул. "Люлин",кв. Гозница, гр. Ловеч | гр. Ловеч | УК | Профил 3 | PEHD | 115.7 | м | 400 | ПОС | 0 | 53542.51
[9 empty] | КО |  | PEHD | 8 | бр. | 160
113 | 3 | 2202 |  | Канализационна мрежа кв. "Гозница",гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 | ул. "Възрожденска",кв. Гозница, гр. Ловеч | гр. Ловеч | УК | Профил 4 | PEHD | 90.6 | м | 400 | ПОС | 0 | 45489.62
[9 empty] | КО |  | PEHD | 6 | бр. | 160
114 | 3 | 2202 |  | Канализационна мрежа кв. "Гозница",гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 | ул. "Момина сълза",кв. Гозница, гр. Ловеч | гр. Ловеч | УК | Профил 10 | PEHD | 70.7 | м | 400 | ПОС | 0 | 36684.89
[9 empty] | КО |  | PEHD | 5 | бр. | 160
115 | 3 | 2202 |  | Канализационна мрежа кв. "Гозница",гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 | ул. "Пано Рогозаров",кв. Гозница, гр. Ловеч | гр. Ловеч | УК | Профил 24 | PEHD | 120.16 | м | 400 | ПОС | 0 | 68926.04
[9 empty] | КО |  | PEHD | 13 | бр. | 160
116 | 3 | 2202 |  | Канализационна мрежа кв. "Гозница",гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 | ул. "Пирин",кв. Гозница, гр. Ловеч | гр. Ловеч | УК | Профил 25(от РШ67 до РШ63) | PEHD | 89.93 | м | 400 | ПОС | 0 | 29188.05
[9 empty] | КО |  | PEHD | 3 | бр. | 160
117 | 3 | 2202 |  | Канализационна мрежа кв. "Гозница",гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 | ул. "Ракита",кв. Гозница, гр. Ловеч | гр. Ловеч | УК | Профил 26 | PEHD | 166.4 | м | 400 | ПОС | 0 | 79168.24
[9 empty] | КО |  | PEHD | 10 | бр. | 160
118 | 3 | 2202 |  | Канализационна мрежа кв. "Гозница",гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 | ул. "Пано Рогозаров" и ул. "Райкова кошара",кв. Гозница, гр. Ловеч | гр. Ловеч | УК | Профил 27(РШ69-РШ67 и РШ70-РШ71) | PEHD | 436.43 | м | 400 | ПОС | 0 | 211401.65
[9 empty] | КО |  | PEHD | 30 | бр. | 160
119 | 3 | 2202 |  | Канализационна мрежа кв. "Гозница",гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 | ул. "Васил Героя",кв. Гозница, гр. Ловеч | гр. Ловеч | УК | Профил 28(РШ71-РШ76 ) | PEHD | 73.45 | м | 400 | ПОС | 0 | 34083.98
[9 empty] | КО |  | PEHD | 4 | бр. | 160
120 | 3 | 2202 |  | Канализационна мрежа кв. "Гозница",гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 | ул. "Пано Рогозаров",кв. Гозница, гр. Ловеч | гр. Ловеч | УК | Профил 29(РШ80-РШ78 ) | PEHD | 77.43 | м | 400 | ПОС | 0 | 31424.76
[9 empty] | КО |  | PEHD | 4 | бр. | 160
121 | 3 | 2202 |  | Канализационна мрежа кв. "Гозница",гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 | ул. "Акация",кв. Гозница, гр. Ловеч | гр. Ловеч | УК | Профил 30 | PEHD | 122.04 | м | 400 | ПОС | 0 | 51074.97
[9 empty] | КО |  | PEHD | 12 | бр. | 160
122 | 3 | 2202 |  | Канализационна мрежа кв. "Гозница",гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 | ул. "Бачо Киро" и ул. Пано Рогозаров,кв. Гозница, гр. Ловеч | гр. Ловеч | УК | Профил 31(РШ79-РШ82 ) | PEHD | 225.03 | м | 400 | ПОС | 0 | 94523.36
[9 empty] | КО |  | PEHD | 9 | бр. | 160
123 | 3 | 2202 |  | Сградни канализационни отклонения, кв."Гозница", гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 | ул. "Цар Иван Александър",кв. Гозница, гр. Ловеч | гр. Ловеч | КО | Главен колектор 1 | PEHD | 99 | бр. | 160 | ПОС | 0 | 123739.32
124 | 3 | 2202 |  | Сградни канализационни отклонения, кв."Гозница", гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 | ул. "Цар Иван Александър",кв. Гозница, гр. Ловеч | гр. Ловеч | КО | Главен колектор 1 | PEHD | 10 | бр. | 200 | ПОС | 0 | 13254.3
125 | 3 | 2202 |  | Дъждоприемни шахти отклонения, кв."Гозница", гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 | ул. "Цар Иван Александър",кв. Гозница, гр. Ловеч | гр. Ловеч | ДШ ед. | Главен колектор 1 | бетон | 91 | бр. |  | ПОС | 0 | 113710.92
126 | 3 | 2202 |  | Дъждоприемни шахти отклонения, кв."Гозница", гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 | ул. "Цар Иван Александър",кв. Гозница, гр. Ловеч | гр. Ловеч | ДШ дв. | Главен колектор 1 | бетон | 7 | бр. |  | ПОС | 0 | 10593.35
127 | 3 | 2202 |  | Канализационна мрежа кв. "ИИЗ" гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 | ул. "Осъмска", кв. ИИЗ, гр. Ловеч | гр. Ловеч | УК | Профил VII-I | PEND | 120.26 | м | 400 | ПОС | 0 | 68972.712
128 | 3 | 2202 |  | Канализационна мрежа кв. "ИИЗ" гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 | ул. "Осъмска", кв. ИИЗ, гр. Ловеч | гр. Ловеч | УК | Профил VII-I | PEND | 120.26 | м | 500 | ПОС | 0 | 126417.48
129 | 3 | 2202 |  | Канализационна мрежа кв. "ИИЗ" гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 | ул. "Осъмска", кв. ИИЗ, гр. Ловеч | гр. Ловеч | УК | Профил VII-I | PEND | 120.26 | м | 630 | ПОС | 0 | 68198.45
130 | 3 | 2202 |  | Канализационна мрежа кв. "ИИЗ" гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 | ул. "Осъмска", кв. ИИЗ, гр. Ловеч | гр. Ловеч | УК | Профил VII-I | PEND | 120.26 | м | 800 | ПОС |  | 279962.904
131 | 3 | 2202 |  | Канализационна мрежа кв. "ИИЗ" гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 | ул. "Осъмска", кв. ИИЗ, гр. Ловеч | гр. Ловеч | УК | Профил VII-2 | PEND | 120.26 | м | 400 | ПОС | 0 | 26481.88
132 | 3 | 2202 |  | Сградни канализационни отклонения кв. "ИИЗ" гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 | ул. "Крайречна", кв. ИИЗ, гр. Ловеч | гр. Ловеч | КО | Гл. колектор VII | PEND | 120.26 | бр. | 200 | ПОС | 0 | 39762.89
609796.316
133 | 3 | 2202 |  | Канализационна мрежа кв. "Баховско шосе" гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 | ОК91, през ОТ№№90,89,88,80,1052,79,1053,78,77,76, и 75 до съществуваща РШ, Северна промишлена зона, гр. Ловеч | гр. Ловеч | УК | РШ 1 - РШ 4 | PEND | 177.41 | м | 400 | ПОС | 0 | 119137.8
134 | 3 | 2202 |  | Канализационна мрежа кв. "Баховско шосе" гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 |  | гр. Ловеч | УК | РШ 4 - РШ 6 | PEND | 121.2 | м | 500 | ПОС | 0 | 81390.636
135 | 3 | 2202 |  | Канализационна мрежа кв. "Баховско шосе" гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 |  | гр. Ловеч | УК | РШ 6 - РШ 8а | PEND | 125.57 | м | 630 | ПОС | 0 | 84325.272
136 | 3 | 2202 |  | Канализационна мрежа кв. "Баховско шосе" гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 |  | гр. Ловеч | УК | РШ 8а - РШ 10 | PEND | 96.1 | м | 800 | ПОС | 0 | 64534.92
137 | 3 | 2202 |  | Канализационна мрежа кв. "Баховско шосе" гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 |  | гр. Ловеч | УК | РШ 10 - РШ 14 | PEND | 220.19 | м | 800 | ПОС | 0 | 147866.388
138 | 3 | 2202 |  | Канализационна мрежа кв. "Баховско шосе" гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 |  | гр. Ловеч | УК | РШ 14 - РШ 18 | PEND | 239.33 | м | 800 | ПОС | 0 | 160719.66
139 | 3 | 2202 |  | Канализационна мрежа кв. "Баховско шосе" гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 |  | гр. Ловеч | УК | РШ 18 - РШ 22 | PEND | 224.27 | м | 800 | ПОС | 0 | 150606.276
140 | 3 | 2202 |  | Канализационна мрежа кв. "Баховско шосе" гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 |  | гр. Ловеч | УК | РШ 22-ДПР-ДРШ2 | PEND | 108.52 | м | 800 | ПОС | 0 | 72875.52
141 | 3 | 2202 |  | Канализационна мрежа кв. "Баховско шосе" гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 |  | гр. Ловеч | УК | ДРШ2 - брегово заустване | PEND | 12 | м | 630 | ПОС | 0 | 8058.479
142 | 3 | 2202 |  | Канализационна мрежа кв. "Баховско шосе" гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 |  | гр. Ловеч | УК | Дъждопреливник-РШ 24 | PEND | 53.49 | м | 315 | ПОС | 0 | 35920.668
143 | 3 | 2202 |  | Канализационна мрежа кв. "Баховско шосе" гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 |  | гр. Ловеч | УК | РШ 24 -РШ 26 | PEND | 120.03 | м | 400 | ПОС | 0 | 80604.912
144 | 3 | 2202 |  | Канализационна мрежа кв. "Баховско шосе" гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 |  | гр. Ловеч | УК | РШ 26-СРШ 2-РШ30 | PEND | 252.89 | м | 500 | ПОС | 0 | 169825.728
145 | 3 | 2202 |  | Канализационна мрежа кв. "Баховско шосе" гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 |  | гр. Ловеч | КО |  | PEND | 23 | бр. | 400,315, 250,200 | ПОС | 0 | 69925.704
1245791.963
146 | 3 | 2202 |  | Дюкер от Дъждопреливник №1 в кв. "Вароша" под р. Осъм, включващ се в съществуващ канал към ул. "Осъмска"-гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 | кв. "Вароша" гр. Ловеч | гр. Ловеч | УК | от Дъждопреливник №1 до същ. Канал, ул. "Осъмска" | ПЕВП | 186.85 | м | 280 | ПОС | 0 | 311716.668
147 | 3 | 2202 |  | Дюкер от Дъждопреливник №1 в кв. "Вароша" под р. Осъм, включващ се в съществуващ канал към ул. "Осъмска"-гр. Ловеч | РП №СТ-05-169/06.02.2015 | 43952 | кв. "Вароша" гр. Ловеч | гр. Ловеч | УК | от Дъждопреливник №1 до същ. Канал, ул. "Осъмска" | ПЕВП | 853.3 | м | 200 | ПОС | 0 | 142303.62
454020.288
"Съоръжение за третиране на фосфорната замърсеност на отпадъчните води - сграда на реагентно стопанство"
148 | 3 | 2049 |  | водопроводна мрежа | РП №СТ-05-1133/27.07.2015 | 75112 | ПИ 75112.45.8, с. Умаревци | гр. Ловеч | водопроводна мрежа |  | ППЕ PN16 | 24 | м | 25, 20 | ПОС | 0.00 | 215.75
149 | 3 | 2049 |  | канализационна мрежа | РП №СТ-05-1133/27.07.2015 | 75112 | ПИ 75112.45.8, с. Умаревци | гр. Ловеч | канализационна мрежа |  | PVC | 6.7 | м | 50,110,160 | ПОС | 0.00 | 421.2
150 | 3 | 2049 |  | външен водопровод | РП №СТ-05-1133/27.07.2015 | 75112 | ПИ 75112.45.8, с. Умаревци | гр. Ловеч | външен водопровод |  | ППЕ PN10 | 11.2 | м | 25, 50 | ПОС | 0.00 | 263.95
151 | 3 | 2049 |  | външна канализация | РП №СТ-05-1133/27.07.2015 | 75112 | ПИ 75112.45.8, с. Умаревци | гр. Ловеч | външна канализация |  | PVC-Н | 125.5 | м | 200 | ПОС | 0.00 | 8087.46
152 | 3 | 2049 |  | технически тръбопровод | РП №СТ-05-1133/27.07.2015 | 75112 | ПИ 75112.45.8, с. Умаревци | гр. Ловеч | технически тръбопровод | сграда на реагентно стопанство | нер. Стом. | 11 | м | 20 | ПОС | 0.00 | 72.8
153 | 3 | 2049 |  | технически тръбопровод | РП №СТ-05-1133/27.07.2015 | 75112 | ПИ 75112.45.8, с. Умаревци | гр. Ловеч | технически тръбопровод | сграда на реагентно стопанство | PHED | 12 | м | 50 | ПОС | 0.00 | 79.42
154 | 3 | 2049 |  | технически тръбопровод | РП №СТ-05-1133/27.07.2015 | 75112 | ПИ 75112.45.8, с. Умаревци | гр. Ловеч | технически тръбопровод | сграда на реагентно стопанство | PHED | 19 | м | 20 | ПОС | 0.00 | 125.74
155 | 3 | 2049 |  |  | РП №СТ-05-1133/27.07.2015 | 75112 | ПИ 75112.45.8, с. Умаревци | гр. Ловеч | тръбопровод за железен трихлорид |  | PHED PN 10 | 103 | м | 20 | ПОС | 0.00 | 2583.31
156 | 3 | 2049 |  |  | РП №СТ-05-1133/27.07.2015 | 75112 | ПИ 75112.45.8, с. Умаревци | гр. Ловеч | СМР сграда | сграда на реагентно стопанство |  | 71.13 | м2 |  | АПОС №54581/22.03.2016 г. | 0.00 | 46844.28
157 | 3 | 2049 |  | оборудване | РП №СТ-05-1133/27.07.2015 | 75112 | ПИ 75112.45.8, с. Умаревци | гр. Ловеч | дозираща инсталация за - комплексна доставка: панелв комплект с мембранни дозиращи помпи(1 раб.+1 рез.) с автоматично регулиране чрезвъншен регулиращ сигнал |  |  | 1 | бр |  | ПОС | 0.00 | 31520.89
158 | 3 | 2049 |  |  | РП №СТ-05-1133/27.07.2015 | 75112 | ПИ 75112.45.8, с. Умаревци | гр. Ловеч | складови цистерни за съхранение технически FeCl3, комплексна доставка |  |  | 2 | бр |  | ПОС | 0.00 | 131821
159 | 3 | 2049 |  |  | РП №СТ-05-1133/27.07.2015 | 75112 | ПИ 75112.45.8, с. Умаревци | гр. Ловеч | транспортираща помпа за разтоварване на FeCl3 |  |  | 2 | бр |  | ПОС | 0.00 | 25930.75
160 | 3 | 2049 |  | Контролно-измервателни прибори | РП №СТ-05-1133/27.07.2015 | 75112 | ПИ 75112.45.8, с. Умаревци | гр. Ловеч | Ултразвуков нивомер, обхват 0 - 6 м, агресиво устойчиво покритие на сензора |  |  | 2 | бр |  | ПОС | 0.00 | 7367.34
161 | 3 | 2049 |  |  | РП №СТ-05-1133/27.07.2015 | 75112 | ПИ 75112.45.8, с. Умаревци | гр. Ловеч | апартура за измерване на РО4-Р |  |  | 1 | бр |  | ПОС | 0.00 | 12930.91
162 | 3 | 2049 |  |  | РП №СТ-05-1133/27.07.2015 | 75112 | ПИ 75112.45.8, с. Умаревци | гр. Ловеч | контролер за пресмятане на оптимална доза коагулант |  |  | 1 | бр |  | ПОС | 0.00 | 5928.15
163 | 3 | 2049 |  |  | РП №СТ-05-1133/27.07.2015 | 75112 | ПИ 75112.45.8, с. Умаревци | гр. Ловеч | Анализатор на фосфати, модел PHOSPHAX sc, диап. 0,05-15 мг/л.,LXV422.99.13001 |  |  | 1 | бр |  | ПОС | 0.00 | 67502.89
164 | 3 | 2049 |  |  | РП №СТ-05-1133/27.07.2015 | 75112 | ПИ 75112.45.8, с. Умаревци | гр. Ловеч | Система за филтруване FILTRAX с обогреваем 10 м. шлаух, LXV294.99.02000 |  |  | 1 | бр |  | ПОС | 0.00 | 28661.52
165 | 3 | 2049 |  |  | РП №СТ-05-1133/27.07.2015 | 75112 | ПИ 75112.45.8, с. Умаревци | гр. Ловеч | Апаратура за монтаж на управляващ модул на система FILTRAX, LZX676 |  |  | 1 | бр |  | ПОС | 0.00 | 1157.26
166 | 3 | 2049 |  |  | РП №СТ-05-1133/27.07.2015 | 75112 | ПИ 75112.45.8, с. Умаревци | гр. Ловеч | Конзола (1,7м, дълга) за sc-анализатор с контролер, LZY286 |  |  | 1 | бр |  | ПОС | 0.00 | 2721.08
167 | 3 | 2049 |  |  | РП №СТ-05-1133/27.07.2015 | 75112 | ПИ 75112.45.8, с. Умаревци | гр. Ловеч | обогреваем дренажен шлаух, 230V, LZY302 |  |  | 1 | бр |  | ПОС | 0.00 | 1645.55
168 | 3 | 2049 |  |  | РП №СТ-05-1133/27.07.2015 | 75112 | ПИ 75112.45.8, с. Умаревци | гр. Ловеч | Арматура за монтаж на филтруващ модул на система FILTRAX, LZY714.99.4305 |  |  | 1 | бр |  | ПОС | 0.00 | 2518.88
169 | 3 | 2049 |  |  | РП №СТ-05-1133/27.07.2015 | 75112 | ПИ 75112.45.8, с. Умаревци | гр. Ловеч | сензорен модул на контролер SC1000, 4канален с PRO-DP интерфейср захранване 110-230V,ОЕ021 |  |  | 1 | бр |  | ПОС | 0.00 | 3953.63
170 | 3 | 2049 |  |  | РП №СТ-05-1133/27.07.2015 | 75112 | ПИ 75112.45.8, с. Умаревци | гр. Ловеч | Дисплеен модул на SC1000 Lange, без GSM модул, LXV402.99.00001 |  |  | 1 | бр |  | ПОС | 0.00 | 10048.5
171 | 3 | 2049 | [6 empty] | RTC комуникационна карта Y AB117 |  |  | 1 | бр |  | ПОС | 0.00 | 3762.18
172 | 3 | 2049 | [6 empty] | протектор - sunfield за sc1000, LZX958 |  |  | 1 | бр |  | ПОС | 0.00 | 475.38
173 | 3 | 2049 | [6 empty] | Контролер за оптимизация на процеса в реално време (RTC) P-модул, едноканален, захранване 90-240 VAC |  |  | 1 | бр |  | ПОС | 0.00 | 43923.51
174 | 3 | 2049 | [6 empty] | Ел. табло МСС 1 поле с монтирана в него ел. апаратура, PLC, RTC-P система, осветление, клемореди, UPS 600 V A съгласно, 1200/2000/400, IP 54 |  |  | 1 | бр |  | ПОС | 0.00 | 22753.91
175 | 3 | 2049 |  | Изпълнителни механизми и средства за сигнализация |  |  |  |  | Сигнална лампа, въртящо огледало, 230V AC, IP67,BEACON XVR13MO5L |  |  | 1 | бр |  | ПОС | 0.00 | 790.51
176 | 3 | 2049 | [6 empty] | Ел. задвижване за ПЖР, Gruner 232E-230-15-S2 |  |  | 1 | бр |  | ПОС | 0.00 | 1290.63
465398.38
[15 empty] | Обща стойност: |  | 11514281.57
Забележка: Приложение I-1 е изготвено възоснова на Приемо-предавателен протокол от 17.03.2018 г. подписан между Асоциация по ВиК - гр. Ловеч и "В И К" АД - гр. Ловеч