## Община Летница
П Р И Л О Ж Е Н И Е I - 4
Активи публична общинска собственост на Община Летница (допълнение на Приложение I)
№ по ред | № на район | Бал. с/ка | Инв. № | Описание на актива | Дата на въвеждане | Код на населено място | Местоположение на актива (адрес) | Обслужва (заведено) | Вид на съоръжението (актива) | От…..до….. | Технически параметри на актива |  |  |  | Документ за собстве ност (№/дата) | Балансова ст-ст (лв.) |  | Забележка
[11 empty] | Вид материал | Площ | Кв.м | Диа-метър /см/
[12 empty] | Дъл-жина | м.л. |  |  | ПДС, съгл. чл.13 и чл. 15 | ПОС, съгл. чл.19
[12 empty] | Обем | куб.м.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
105 | 2 | 2049 | 204900102 | РЕМОНТ ПОМПЕН АГРЕГАТ 18МC32x2 БПС | 2017-12-22 | 43476 | Летница | Летница | помпа |  |  | 1 | бр. |  | ППП от 22.12.2017 и ф-ра № 73542/22.12.2017 |  | 1107 | към инв.№ 7115 от Приложение № 4
106 | 2 | 2049 | 204900103 | КАБЕЛ ОТ ТРАФОПОСТ ДО ПС | 2017-12-22 | 17244 | Горско Сливово | Горско Сливово | кабел | от трафо до ПС Г.Сливово | 3х35+54.6мм² | 320 | м.л. |  | ППП от 22.12.2017 и ф-ра № 73542/22.12.2017 |  | 1280
107 | 2 | 2049 | 204900104 | ПОМПА ГРУНД Ф ОС | 2017-12-22 | 43476 | Летница | Летница | помпа |  |  | 1 | бр. |  | ППП от 22.12.2017 и ф-ра № 73542/22.12.2017 |  | 13124.27
108 | 2 | 2049 | 204900105 | ВОДОМЕР КОМБИНИРАН ф50 СУ "БАЧО КИРО" | 2017-12-22 | 43476 | Летница | Летница | водомер |  |  | 1 | бр. |  | ППП от 22.12.2017 и ф-ра № 73542/22.12.2017 |  | 1395
109 | 2 | 2049 | 204900106 | ВОДОМЕР КОМБИНИРАН ф50 "КЕРАМИКА" | 2017-12-22 | 43476 | Летница | Летница | водомер |  |  | 1 | бр. |  | ППП от 22.12.2017 и ф-ра № 73542/22.12.2017 |  | 1395
110 | 2 | 2049 | 204900107 | ВОДОМЕР ф80 (65) "ГАРДЕНИЯ" ЕООД | 2017-12-22 | 43476 | Летница | Летница | водомер |  |  | 1 | бр. |  | ППП от 22.12.2017 и ф-ра № 73542/22.12.2017 |  | 1499
111 | 2 | 2049 | 204900108 | ВОДОБЕР КОМБИНИРАН ф50 ЦНСТ | 2017-12-22 | 40261 | Крушуна | Крушуна | водомер |  |  | 1 | бр. |  | ППП от 22.12.2017 и ф-ра № 73542/22.12.2017 |  | 1395
112 | 2 | 2049 | 204900109 | ВОДОМЕР КОМБИНИРАН ф80 (65) "КОМПОЗИТ" АД | 2017-12-22 | 43476 | Летница | Летница | водомер |  |  | 1 | бр. |  | ППП от 22.12.2017 и ф-ра № 73542/22.12.2017 |  | 1499
113 | 2 | 2049 | 204900110 | ВОДОМЕР КОМБИНИРАН ф100 "УОЛТОПИЯ" | 2017-12-22 | 43476 | Летница | Летница | водомер |  |  | 1 | бр. |  | ППП от 22.12.2017 и ф-ра № 73542/22.12.2017 |  | 1890
114 | 2 | 2049 | 204900111 | ВОДОМЕР КОМБИНИРАН ф100 "ТЕРА ФУУД" ООД | 2017-12-22 | 43476 | Летница | Летница | водомер |  |  | 1 | бр. |  | ППП от 22.12.2017 и ф-ра № 73542/22.12.2017 |  | 1890
Обща стойност на инвестиции в публични активи за период от 1.1.2017 до 31.12.2017 г.: | [16 empty] | 26474.27
Забележка: |  |  | Приложение I-4 е изготвено възоснова на Приемо-предавателен протокол от 22.12.2017 г. подписан между Община Летница и "В И К" АД - гр. Ловеч