## Пр. I-16 Ловеч
ПРИЛОЖЕНИЕ I - 16
Активи публична общинска собственост на Община Ловеч (допълнение на Приложение I)
№ по ред | № на район | Бал. с/ка | Инв. № | Описание на актива | Дата на въвеждане | Код на населено място | Местоположение на актива (адрес) | Обслужва (заведено) | Вид на съоръжението (актива) | От…..до….. | Технически параметри на актива |  |  |  | Документ за собственост (№/дата) | Балансова ст-ст (лв.) |  | Забележка
[11 empty] | Вид материал | Площ | Кв.м | Диаметър /см/
[12 empty] | Дължина | м.л. |  |  | ПДС, съгл. чл.13 и чл. 15 | ПОС, съгл. чл.19
[12 empty] | Обем | куб.м.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа на гр. Ловеч в участъци
1 | 3 | 2202 |  | 1.ул."Търговска" от ул. "Ал.Стамболийски" до бул."България" при ОТ 603 | 2018-01-18 | 43952 | гр.Ловеч | гр.Ловеч | водопровод водопровод водопровод водопровод Рек.СВО - 2 бр. Рек.СВО - 3 бр. Рек.СВО - 5 бр. Рек.СВО - 3 бр. Рек.СВО - 1 бр. |  | ПЕВП ПЕВП ПЕВП ПЕВП ПЕ ПЕ ПЕВП ПЕВП ПЕВП | 614 63 7 13 33.5 16.7 51 29.2 15 | м.л. м.л. м.л. м.л. м.л. м.л. м.л. м.л. м.л. | ф225 ф110 ф90 ф75 ф25 ф50 ф63 ф75 ф90 | ППП от 19.12.2018 ф-ра № 76939/19.12.2018 |  | 86795.4
2 | 3 | 2202 |  | 2.ул."Гурко" от бул. "България" до ул. "Осъмска" | 2018-01-18 | 43952 | гр.Ловеч | гр.Ловеч | водопровод Рек. СВО - 2 бр. |  | ПЕВП ПЕВП | 77.7 13.8 | м.л. м.л. | ф225 ф63 | ППП от 19.12.2018 ф-ра № 76939/19.12.2018 |  | 28947.91
3 | 3 | 2202 |  | 3. пл."Т.Кирков" от ул. "В.Левски" до "Покрит мост" | 2018-01-18 | 43952 | гр.Ловеч | гр.Ловеч | водопровод |  | PEHD | 123 | м.л. м.л. | 160 | ППП от 19.12.2018 ф-ра № 76939/19.12.2018 |  | 8700.25
Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа на гр. Ловеч в участъци
4 | 3 | 2202 |  | Етап 4-ул."Харманска" от ОТ 59 до РТ 1128 и ул. "Ген.Столетов" от ОТ 1506 до ОТ 510 | 25.01.018 | 43952 | гр.Ловеч | гр.Ловеч | Водопровод Рек. СВО - 22 бр. Ново СВО - 1 бр. |  | PEHD ПЕ ПЕ | 384.3 163 10 | м.л. м.л. м.л. | ф110 ф25 ф25 | ППП от 19.12.2018 ф-ра № 76939/19.12.2018 |  | 47415
5 | 3 | 2202 |  | Помпа CVX 451 ПС | 2018-12-19 | 21823 | с.Дойренци | с.Дойренци | Помпа |  |  | 1 | бр. |  | ППП от 19.12.2018 ф-ра № 76939/19.12.2018 |  | 4804.5
6 | 3 | 2202 |  | Водомер Focus ф80 ПС | 2018-12-19 | 80039 | с.Чавдарци | с.Чавдарци | Водомер |  |  | 1 | бр. | ф80 | ППП от 19.12.2018 ф-ра № 76939/19.12.2018 |  | 1259.06
7 | 3 | 2202 |  | Ултра звуков разходомер AFLOWJUF-НВ 12000 куб.м-Ловеч | 2018-12-19 | 43952 | гр.Ловеч | гр.Ловеч | Разходомер |  |  | 1 | бр. |  | ППП от 19.12.2018 ф-ра № 76939/19.12.2018 |  | 6820
8 | 3 | 2202 |  | Вертикална помпа CVX 321/8 ПС | 2018-12-19 | 40837 | с.Къкрина | с.Къкрина | Помпа |  |  | 1 | бр. |  | ППП от 19.12.2018 ф-ра № 76939/19.12.2018 |  | 8059.85
9 | 3 | 2202 |  | Водомер Focus ф80 ПС | 2018-12-19 | 40837 | с.Къкрина | с.Къкрина | Водомер |  |  | 1 | бр. | ф80 | ППП от 19.12.2018 ф-ра № 76939/19.12.2018 |  | 1243.15
10 | 3 | 2202 |  | GSM система за управление на водоеми AQUA 1000 | 2018-12-19 | 16883 | с.Горно Павликене | с.Горно Павликене | GSM система |  |  | 1 | бр. |  | ППП от 19.12.2018 ф-ра № 76939/19.12.2018 |  | 2029.08
11 | 3 | 2202 |  | Ремонт трансформатор TM 25/20/0,4 kVA | 2018-12-19 | 23666 | с.Дренов | с.Дренов | Трансформатор |  |  | 1 | бр. |  | ППП от 19.12.2018 ф-ра № 76939/19.12.2018 |  | 8934 | към инв.№ 9290, Приложение № 4
12 | 3 | 2202 |  | Ремонт мачтов трансформатор ТМ 25/20/0,4 kVA | 2018-12-19 | 72254 | с.Тепава | с.Тепава | Трансформатор |  |  | 1 | бр. |  | ППП от 19.12.2018 ф-ра № 76939/19.12.2018 |  | 1222 | към инв.№ 8143, Приложение № 4
13 | 3 | 2202 |  | Ново СВО, ул."Училищна" № 23 | 2018-12-19 | 16002 | с.Горан | с.Горан | Ново СВО |  | PEHD | 6 | м.л. | ф25 | ППП от 19.12.2018 ф-ра № 76939/19.12.2018 |  | 371.44
14 | 3 | 2202 |  | Ново СВО, ул."Ст.планина"№ 10 | 2018-12-19 | 43952 | гр.Ловеч | гр.Ловеч | Ново СВО |  | PEHD | 4 | м.л. | ф32 | ППП от 19.12.2018 ф-ра № 76939/19.12.2018 |  | 436.38
15 | 3 | 2202 |  | Рехалилитация ВВМ ул. "Николчо Терзиев", гр.Ловеч | 2018-12-19 | 43952 | гр.Ловеч | гр.Ловеч | водопровод |  | PEHD | 35 | м.л. | ф63 | ППП от 19.12.2018 ф-ра № 76939/19.12.2018 |  | 727.32
16 | 3 | 2202 |  | Реконструкция СВО, ул."В.Левски", срещу 199 | 2018-12-19 | 43952 | гр.Ловеч | гр.Ловеч | Рек. СВО - 1 бр. |  | PEHD | 12 | м.л. | ф25 | ППП от 19.12.2018 ф-ра № 76939/19.12.2018 |  | 539.17
17 | 3 | 2202 |  | Ново СВО, с.Лешница | 2018-12-19 | 43579 | с.Лешница | с.Лешница | Ново СВО |  | PEHD | 2 | м.л. | ф25 | ППП от 19.12.2018 ф-ра № 76939/19.12.2018 |  | 68.79
18 | 3 | 2202 |  | Ново СВО - Параклис | 2018-12-19 | 17378 | с.Гостиня | с.Гостиня | Ново СВО |  | PEHD | 6 | м.л. | ф25 | ППП от 19.12.2018 ф-ра № 76939/19.12.2018 |  | 331.66
19 | 3 | 2202 |  | Ново СВО, ул."В.Левски" № 1 | 2018-12-19 | 34093 | с.Йоглав | с.Йоглав | Ново СВО |  | PEHD | 6 | м.л. | ф25 | ППП от 19.12.2018 ф-ра № 76939/19.12.2018 |  | 501.17
20 | 3 | 2202 |  | Ново СВО, ул."Опълченска"№10 | 2018-12-19 | 23666 | с.Дренов | с.Дренов | Ново СВО |  | PEHD | 8 | м.л. | ф25 | ППП от 19.12.2018 ф-ра № 76939/19.12.2018 |  | 612.31
21 | 3 | 2202 |  | Ново СВО, ул."Р.Даскалов"№16 | 2018-12-19 | 69523 | с.Радювене | с.Радювене | Ново СВО |  | PEHD | 10 | м.л. | ф25 | ППП от 19.12.2018 ф-ра № 76939/19.12.2018 |  | 522.15
22 | 3 | 2202 |  | Ново СВО, ул."Съединение" № 2 | 2018-12-19 | 299 | с.Александрово | с.Александрово | Ново СВО |  | PEHD | 10 | м.л. | ф25 | ППП от 19.12.2018 ф-ра № 76939/19.12.2018 |  | 643.6
23 | 3 | 2202 |  | Ново СКО, ул."Ст.планина" №10 | 2018-12-19 | 43952 | гр.Ловеч | гр.Ловеч | Ново СКО |  | PVC | 11 | м.л. | 160 | ППП от 19.12.2018 ф-ра № 76939/19.12.2018 |  | 876.84
24 | 3 | 2202 |  | Ремонт помпа ABS AFP 3003 ПСОВ | 2018-12-19 | 75112 | с. Умаревци ПСОВ-Ловеч | гр.Ловеч | Помпа |  |  | 1 | бр. |  | ППП от 19.12.2018 ф-ра № 76939/19.12.2018 |  | 3311
25 | 3 | 2202 |  | Ремонт радиален утаител №2 ПСОВ-Ловеч | 2018-12-19 | 75112 | с. Умаревци ПСОВ-Ловеч | гр.Ловеч | Радиален утаител |  |  | 1 | бр. |  | ППП от 19.12.2018 ф-ра № 76939/19.12.2018 |  | 5591.16
26 | 3 | 2202 |  | Ремонт помпа ABS AS ПСОВ | 2018-12-19 | 75112 | с. Умаревци ПСОВ-Ловеч | гр.Ловеч | Помпа |  |  | 1 | бр. |  | ППП от 19.12.2018 ф-ра № 76939/19.12.2018 |  | 683
27 | 3 | 2202 |  | Водомер комбиниран ф50 "Сити Център" гр. Ловеч | 2018-12-19 | 43952 | гр.Ловеч | гр.Ловеч | Водомер |  |  | 1 | бр. | ф50 | ППП от 19.12.2018 ф-ра № 76939/19.12.2018 |  | 1404.35
Обща стойност на инвестиции в публични активи за период от 1.1.2018 до 31.12.2018 г.: | [16 empty] | 222850.54
Забележка: |  |  | Приложение I-16 е изготвено възоснова на Приемо-предавателен протокол от 19.12.2018 г. подписан между Община ЛОВЕЧ и "В И К" АД - гр. Ловеч