## Прил. I-31
ПРИЛОЖЕНИЕ I - 30
Активи публичнa общинска собственост на община Ловеч (допълнение към Приложение № 1)
№ по ред | № на район | Бал. с/ка | Инв. № | Описание на актива | Дата на въвеждане | Код на населено място | Местоположение на актива (адрес) | Обслужва (заведено) | Вид на съоръжението (актива) | От…..до….. | Технически параметри на актива |  |  |  | Документ за собственост (№/дата) | Балансова ст-ст (лв.) |  | Забележка
[11 empty] | Вид материал | Площ | Кв.м | Диаметър /см/
[12 empty] | Дължина | м.л. |  |  | ПДС, съгл. чл.13 и 15 | ПОС, съгл. чл.19
[12 empty] | Обем | куб.м.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | 3 | 2202 |  | Изграждане на ново СВО, ул. „Шипка“, с.Стефаново | 2018-11-08 | 69225 | с. Стефаново | гр. Ловеч | Ново СВО |  | PE | 6 | м.л. | 25 | ППП от 12.12.2019 г. ф.№ 80286/12.12.2019 |  | 334.48
2 | 3 | 2202 |  | Изграждане на ново СВО, ул. „Васил Левски“, кв. Дръстене, гр. Ловеч | 2018-12-13 | 43952 | кв. Дръстене | гр. Ловеч | Ново СВО |  | PE | 8 | м.л. | 32 | ППП от 12.12.2019 г. ф.№ 80286/12.12.2019 |  | 587.85
3 | 3 | 2202 |  | GSM система за управление на водоеми AQUA1000, ПС-НВ, II-ри подем | 2019-01-07 | 16883 | с. Горно Павликени | гр. Ловеч | Апаратура |  |  | 1 | бр. |  | ППП от 12.12.2019 г. ф.№ 80286/12.12.2019 |  | 1890
4 | 3 | 2202 |  | Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа ул. "Могилата" ОТ1048-ОТ 11051, гр. Ловеч | 2019-02-21 | 43952 | гр. Ловеч | гр. Ловеч | Водопровод | ОТ 1048-ОТ 11051 | PE | 230 | м.л. | 110 | ППП от 12.12.2019 г. ф.№ 80286/12.12.2019 |  | 6823.02
5 | 3 | 2202 |  | Изграждане на ново СВО, ул. „Братя Павлови“ №20, с.Александрово | 2019-02-18 | 299 | с. Александрово | гр. Ловеч | Ново СВО |  | PE | 15 | м.л. | 25 | ППП от 12.12.2019 г. ф.№ 80286/12.12.2019 |  | 633.76
6 | 3 | 2202 |  | Помпа HMUT40-2/5, PS “Ялията“, с. Пресяка | 2019-02-21 | 58308 | с. Пресяка | гр. Ловеч | помпа |  |  | 1 | бр. |  | ППП от 12.12.2019 г. ф.№ 80286/12.12.2019 |  | 8252.44
7 | 3 | 2202 |  | Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа ул. "Цар Самуил" ОТ1048-1051, гр. Ловеч | 2019-03-21 | 43952 | гр. Ловеч | гр. Ловеч | Водопровод | O.T. 1576 към НВ 1000 | PE | 10 | м.л. | 140 | ППП от 12.12.2019 г. ф.№ 80286/12.12.2019 |  | 5170.86
8 | 3 | 2202 |  | Изграждане на ново сградно водопроводно отклонение, ул. „Филип Тотьо“, Рачев комерс, ИПЗ-Ловеч, гр. Ловеч | 2019-04-11 | 43952 | гр. Ловеч | гр. Ловеч | Ново СВО |  | PE | 13 | м.л. | 63 | ППП от 12.12.2019 г. ф.№ 80286/12.12.2019 |  | 1379.66
9 | 3 | 2202 |  | Реконструкция на сградно водопроводно отклонение, свинарника, с. Прелом | 2019-05-13 | 58150 | с. Прелом | гр. Ловеч | Рек. СВО |  | PE | 30 | м.л. | 25 | ППП от 12.12.2019 г. ф.№ 80286/12.12.2019 |  | 249.44
10 | 3 | 2202 |  | Изграждане на ново сградно водопроводно отклонение, ул. „Т. Каблешков“, №59, гр. Ловеч | 2019-06-18 | 43952 | гр. Ловеч | гр. Ловеч | Ново СВО |  | PE | 8 | м.л. | 25 | ППП от 12.12.2019 г. ф.№ 80286/12.12.2019 |  | 1264.69
11 | 3 | 2202 |  | Реконструкция на сградно водопроводно отклонение, ул. „Цачо Шишков“, №39, гр. Ловеч | 2019-06-13 | 43952 | гр. Ловеч | гр. Ловеч | Рек. СВО |  | PE | 16 | м.л. | 50 | ППП от 12.12.2019 г. ф.№ 80286/12.12.2019 |  | 1867.32
12 | 3 | 2202 |  | Реконструкция сградно водопроводно отклонение, ул. „Т. Каблешков“, №1, с. Слатина | 2019-06-25 | 67218 | с. Слатина | гр. Ловеч | Рек. СВО |  | PE | 27 | м.л. | 25 | ППП от 12.12.2019 г. ф.№ 80286/12.12.2019 |  | 595.74
13 | 3 | 2202 |  | Реконструкция сградно водопроводно отклонение, ул. „Могилата“, №23, гр. Ловеч | 2019-07-11 | 43952 | гр. Ловеч | гр. Ловеч | Рек. СВО |  | PE | 4 | м.л. | 25 | ППП от 12.12.2019 г. ф.№ 80286/12.12.2019 |  | 421.89
14 | 3 | 2202 |  | Реконструкция довеждащ водопровод към НВ3000, гр. Ловеч | 2019-07-26 | 43952 | гр. Ловеч | гр. Ловеч | Водопровод | към НВ 3000 | PE | 144 | м.л. | 250 | ППП от 12.12.2019 г. ф.№ 80286/12.12.2019 |  | 12278.22
15 | 3 | 2202 |  | Реконструкция сградно водопроводно отклонение, ул. „Ал. Константинов“, №8, с. Лисец | 2019-07-19 | 43829 | с. Лисец | гр. Ловеч | Рек. СВО |  | PE | 11 | м.л. | 25 | ППП от 12.12.2019 г. ф.№ 80286/12.12.2019 |  | 323.94
16 | 3 | 2202 |  | Реконструкция сградно водопроводно отклонение, ул. „Черно море“, №9, с. Лешница | 2019-07-11 | 43565 | с. Лешница | гр. Ловеч | Рек. СВО |  | PE | 6 | м.л. | 25 | ППП от 12.12.2019 г. ф.№ 80286/12.12.2019 |  | 252.7
17 | 3 | 2202 |  | Реконструкция сградно водопроводно отклонение, ул. „Ген. Скобелев“, №27, гр. Ловеч | 2019-09-27 | 43952 | гр. Ловеч | гр. Ловеч | Рек. СВО |  | PE | 12 | м.л. | 50 | ППП от 12.12.2019 г. ф.№ 80286/12.12.2019 |  | 1037.79
18 | 3 | 2202 |  | Реконструкция сградно водопроводно отклонение, р-т „Лилия“, ж.к. „Здравец“, гр. Ловеч | 2019-10-10 | 43952 | гр. Ловеч | гр. Ловеч | Рек. СВО |  | PE | 25 | м.л. | 63 | ППП от 12.12.2019 г. ф.№ 80286/12.12.2019 |  | 1094.76
19 | 3 | 2202 |  | Реконструкция сградно водопроводно отклонение, ул. „П. Рогозаров“, №91, кв. Гозница, гр. Ловеч | 2019-07-24 | 43952 | гр. Ловеч | гр. Ловеч | Рек. СВО |  | PE | 10 | м.л. | 25 | ППП от 12.12.2019 г. ф.№ 80286/12.12.2019 |  | 911.87
20 | 3 | 2202 |  | Изграждане на ново сградно канализационно отклонение, ул. „Т. Каблешков“ №59, гр. Ловеч | 2019-06-17 | 43952 | гр. Ловеч | гр. Ловеч | Ново СКО |  | PVC | 6 | м.л. | 160 | ППП от 12.12.2019 г. ф.№ 80286/12.12.2019 |  | 827.44
21 | 3 | 2202 |  | Ремонт радиален утаител №1, ПСОВ – гр. Ловеч | 2018-10-25 | 43952 | ПСОВ-Ловеч | гр. Ловеч | утаител |  | ремонт |  |  |  | ППП от 12.12.2019 г. ф.№ 80286/12.12.2019 |  | 4657.1
22 | 3 | 2202 |  | Ремонт канална помпа, ПСОВ – гр. Ловеч | 2019-02-12 | 43952 | ПСОВ-Ловеч | гр. Ловеч | помпа |  | ремонт | 1 | бр. |  | ППП от 12.12.2019 г. ф.№ 80286/12.12.2019 |  | 945
23 | 3 | 2202 |  | Ремонт канална помпа, ПСОВ – гр. Ловеч | 2019-08-14 | 43952 | ПСОВ-Ловеч | гр. Ловеч | помпа |  | ремонт | 1 | бр. |  | ППП от 12.12.2019 г. ф.№ 80286/12.12.2019 |  | 1205
24 | 3 | 2202 |  | Ремонт сграда №6, ПСОВ – гр. Ловеч | 2017-01-04 | 43952 | ПСОВ-Ловеч | гр. Ловеч | сграда |  | масивна |  |  |  | ППП от 12.12.2019 г. ф.№ 80286/12.12.2019 |  | 1194.92
Обща стойност на инвестиции в публични активи за период от 1.1.2019 до 31.12.2019 г.: | [16 empty] | 54199.89
Забележка: Приложение I-30 е изготвено въз основа на фактура № 0000080286/12.12.2019 г., издадена от "ВиК" АД - гр. Ловеч на Община Ловеч.
Приемо-предавателен протокол от 12.12.2019 г. между "В И К" АД - гр. Ловеч и Община Ловеч
Фактура № 0000080286/12.12.2019 г. на "В И К" АД - гр. Ловеч
Фактура № 0000002897/12.12.2019 г. на Община Ловеч
Решение № ……../………. г. на Общински съвет - гр. Ловеч
Писмо, изх. № АВИК-РД-03-2(10) /05.03.2020 г. от АВИК - гр. Ловеч