## Приложение I-39
ПРИЛОЖЕНИЕ I - 39
Активи публичнa държавна собственост на Областна администрация Ловеч (допълнение към Приложение № 1)
№ по ред | № на район | Бал. с/ка | Инв. № | Описание на актива | Дата на въвеждане | Код на населено място | Местоположение на актива (адрес) | Обслужва (заведено) | Вид на съоръжението (актива) | От…..до….. | Технически параметри на актива |  |  |  | Документ за собственост (№/дата) | Балансова ст-ст (лв.) |  | Забележка
[11 empty] | Вид материал | Площ | Кв.м | Диаметър /см/
[12 empty] | Дължина | м.л. |  |  | ПДС, съгл. чл.13 и 15 | ПОС, съгл. чл.19
[12 empty] | Обем | куб.м.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 |  |  |  | Реконструкция довеждащ водопровод с. Б.Извор-Галата 1 | 2020-12-14 | 07357 | с.Български Извор | с.Български Извор и с.Галата, община Тетевен | водопровод | отклонение от маг.в-вод "Видрите" - от РШ до р.Вит | ПЕВП | 14 | м.л. | 180 | ППП от 14.12.2020 г., ф-ра № 83469/14.12.2020 | 38946.07 |  | към № 3571 от Прилогение № 5
[11 empty] | ПЕВП | 292 | м.л. | 225
2 |  |  |  | Ремонт ел.двиг. 75kW/3000 об. за ПА 28MT 45X3, ПС Гложене II п. | 2020-12-14 | 15165 | Гложене, м.Видрите | нас.места от общ. Тетевен, Ябланица и Луковит | помпа |  |  | 1 | бр. |  | ППП от 14.12.2020 г., ф-ра № 83469/14.12.2020 | 2916.66 |  | към № 7090 от Прилогение № 5
3 |  |  |  | Ремонт ел.двиг. 30kW/3000 oб., Помпа 11МС 32х4, ПС Кирчево, ВС"Топля" | 2020-12-14 | 36943 | с. Кирчево общ. Угърчин | Кирчево | помпа |  |  | 1 | бр. |  | ППП от 14.12.2020 г., ф-ра № 83469/14.12.2020 | 2184.85 |  | към № 7590 от Прилогение № 5
4 |  |  |  | Ремонт ел.двг. 30kW/3000 об. за помпа 11МС 32Х4 | 2020-12-14 | 14386 | с.Галата, ПС "Галата" | с. Галата, община Тетевен | помпа |  |  | 1 | бр. |  | ППП от 14.12.2020 г., ф-ра № 83469/14.12.2020 | 940 |  | към № 7248 от Прилогение № 5
5 |  |  |  | Ремонт ел.двиг. 30kW/3000 об. за помпа 11МТ 32Х4 | 2020-12-14 | 14386 | с.Галата, ПС "Галата" | с. Галата, община Тетевен | помпа |  |  | 1 | бр. |  | ППП от 14.12.2020 г., ф-ра № 83469/14.12.2020 | 940 |  | поз. № 30 от Приложение I-28
6 |  |  |  | Реконструкция довеждащ водоповор, етап 3 | 2020-12-14 | 43829 | с. Лисец, община Ловеч | с. Лисец | водопровод |  | ПЕВП | 197 | м.л. | 110 | ППП от 14.12.2020 г., ф-ра № 83469/14.12.2020 | 3942.99 |  | към № 9399 от Прилогение № 5
7 |  |  |  | Реконструкция магистрален водопровод "Видрите", от РШ2 АМ"Хемус" до РШ Български извор | 2020-12-14 | 07357 | с. Български извор, община Тетевен | с.Български Извор и с.Галата, община Тетевен | водопровод |  | ПЕВП | 66 | м.л. | 400 | ППП от 14.12.2020 г., ф-ра № 83469/14.12.2020 | 17401.35
8 |  |  |  | Ремонт силов трансформатор, ПС Беленци III подем, ВС "Златна Панега" | 2020-12-14 | 03373 | с.Беленци общ. Луковит | с.Беленци | ел.захранв. |  |  | 1 | бр. |  | ППП от 14.12.2020 г., ф-ра № 83469/14.12.2020 | 2162
9 |  |  |  | Ремонт помпа 11MT 32X4, ПС Лесидрен | 2020-12-14 | 43325 | с. Лесидрен община Угърчин | с. Лесидрен | помпа |  |  | 1 | бр. |  | ППП от 14.12.2020 г., ф-ра № 83469/14.12.2020 | 1497 |  | към № 7251 от Прилогение № 5
10 |  |  |  | Ремонт ел. двг. на помпа 6E 32х4, ПС Микре | 2020-12-14 | 48060 | с. Микре община Угърчин | с. Микре | помпа |  |  | 1 | бр. |  | ППП от 14.12.2020 г., ф-ра № 83469/14.12.2020 | 253 |  | към № 1401 от Прилогение № 5
11 |  |  |  | Датчик за УЗР УРСВ 010М, ПС Алексанрово I-ви подем. | 2020-12-14 | 00299 | с.Александрово, ПС Александрово І подем | населени места от общините Ловеч и Летница | УЗР | до тласкател за ІІ подем |  | 1 | бр. |  | ППП от 14.12.2020 г., ф-ра № 83469/14.12.2020 | 780 |  | към № 8650 от Прилогение № 5
12 |  |  |  | Ремонт електродвигател А400У-4, 630 kW, 6 kV на помпа 450 Д 90-630 | 2020-12-14 | 31098 | с.Златна Панега, ПС "Златна Панега" І подем | населени места от общините Ябланица, Луковит и Червен бряг | помпа |  |  | 1 | бр. |  | ППП от 14.12.2020 г., ф-ра № 83469/14.12.2020 | 13192 |  | към № 7483 от Прилогение № 5
13 |  |  |  | Ремонт електродвигател А400У-4, 630 kW, 6 kV на помпа 450 Д 90-630 | 2020-12-14 | 31098 | с.Златна Панега, ПС "Златна Панега" І подем | населени места от общините Ябланица, Луковит и Червен бряг | помпа |  |  | 1 | бр. |  | ППП от 14.12.2020 г., ф-ра № 83469/14.12.2020 | 9320 |  | към № 7482 от Прилогение № 5
14 |  |  |  | Ремонт помпа WRH ПС Златна Панега II подем | 2020-12-14 | 63327 | Румянцево | нас.места от общ. Ябланица, Луковит и Червен бряг | помпа |  |  | 1 | бр. |  | ППП от 14.12.2020 г., ф-ра № 83469/14.12.2020 | 680 |  | към № 9437 от Прилогение № 5
15 |  |  |  | Ремонт ел.двг. 75 kW/3000 об.за ПА 28MT 45X3, ПС Гложене I п. | 2020-12-14 | 15165 | с.Гложене, ПС "Ябланица" І п. | гр.Ябланица и с.Малък Извор, община Ябланица | помпа |  |  | 1 | бр. |  | ППП от 14.12.2020 г., ф-ра № 83469/14.12.2020 | 1458.33 |  | към № 7073 от Прилогение № 5
16 |  |  |  | Водомер ф200 ВШ "Червен бряг" | 2020-12-14 | 63327 | с.Румянцево, РШ "Златна Панега", м.Тънки рът | населени места от общините Ябланица, Луковит и Червен бряг | водомер |  |  | 1 | бр. |  | ППП от 14.12.2020 г., ф-ра № 83469/14.12.2020 | 1559.83
Обща стойност на инвестиции в публични активи за период от 1.1.2020 до 31.12.2020 г.: | [15 empty] | 98174.08
Забележка: |  |  | Приложение I-39 е изготвено въз основа на фактура № 0000083469/14.12.2020 г., издадена от "В И К" АД - гр. Ловеч на Областна администрация Ловеч.
Констативен протокол от 27.11.2020 г. на междуведомствена комисия по Заповед № РД-07-88/20.6.2019 г. на Председателя на АВиК – гр. Ловеч
Приемо-предавателен протокол от 14.12.2020 г. между "В И К" АД - гр. Ловеч и Областна администрация Ловеч
Фактура № 0000083469/14.12.2020 г. на "В И К" АД - гр. Ловеч
Фактура № 0000011257/14.12.2020 г. на Областна администрация Ловеч